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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                               от 3 августа 2026 г. № 1500


                     Об утверждении Положения «О муниципальной
автоматизированной системе централизованного оповещения населения Стародубского муниципального округа Брянской области»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской  обороне»,  от  7.07.2003  №126-ФЗ «О связи», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 6.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», от 21.07. 1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», от 09.01.1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», от 02.04.2020 № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности», от 09.12.2014 № 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи», распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2004 № 1327-р «Об организации обеспечения граждан информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей», совместным приказом МЧС России №578, Минкомсвязи России от 31.07.2020 № 365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», Законами Брянской области от 04.12.2019 № 110-3 «О гражданской обороне в Брянской области», от 21.12.2005 № 122-З «О защите населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Брянской области от 12.07.2021 № 269-п «Об утверждении Положения о региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Брянской области с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Брянской области», администрация Стародубского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Стародубского муниципального округа.
2. Рекомендовать сектору ГОЧС администрации Стародубского муниципального округа в установленном порядке обеспечить гарантированный прием, передачу, своевременное оповещение и информирование населения Стародубского муниципального округа об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
3. Признать утратившим силу Постановление администрации Стародубского муниципального округа от 29.12.2021 № 1831 «Об утверждении Положения «О муниципальной системе оповещения населения на территории Стародубского муниципального округа Брянской области».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ермольчик Ю.Н.


Глава администрации                                                               А.В. Подольный

















[bookmark: _Hlk479851452]Приложение 
           к постановлению администрации
 Стародубского муниципального округа
от « 03» августа 2026 г.№ 1500


Положение
о муниципальной автоматизированной системе централизованного
оповещения населения Стародубского муниципального округа

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Стародубского муниципального округа (далее - Положение) с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Стародубского муниципального округа (далее - Положение) определяет назначение, задачи, а также порядок реализации мероприятий по созданию, совершенствованию и поддержанию в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Стародубского муниципального округа (далее – муниципальная система оповещения).
1.2. Положение о муниципальной системе оповещения разработано в соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», от 26 февраля1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,от21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», от9 января 1996 года № З-ФЗ «О радиационной безопасности населения», от 7 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлениями Правительства Российской Федерации от30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», от 2 апреля 2020 года №417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», от 26 сентября 2016 года № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности», от 9 декабря 2014 года № 1342«О порядке оказания услуг телефонной связи», от 28 декабря 2020 года № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях», распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2004 года № 1327-р «Об организации обеспечения граждан информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей», совместным приказом МЧС России и Минкомсвязи России от 31 июля 2020 года№ 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», Законами Брянской области от 4 декабря 2019 года № 110-3 «О гражданской обороне в Брянской области», от 21 декабря 2005 года № 122-3 «О защите населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Брянской области от 12 июля 2021 года № 269-п «Об утверждении Положения о региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Брянской области с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Брянской области».
1.3. Муниципальная система оповещения входит в систему управления гражданской обороной и систему управления городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Брянской области (далее - ТП РСЧС). Система оповещения обеспечивает доведение до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, средств комплексной системы экстренного оповещения населения, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих её функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.
1.4. Границей зоны действия муниципальной системы оповещения является административная граница Стародубского муниципального округа.
1.5. В состав муниципальной системы оповещения входит комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.
Границами зон действия (создания) комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций являются границы территорий, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на них людей.
1.6. Муниципальная система оповещения включает в себя:
муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения;
комплексную систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН);
локальные системы оповещения.
1.7. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальной системы оповещения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых администрацией Стародубского муниципального округа по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1.8. Муниципальная система оповещения должна соответствовать требованиям, изложенным в приложении 1 к настоящему Положению.
1.9. На муниципальную систему оповещения оформляется паспорт согласно форме, указанной в приложении 2 к настоящему Положению.
1.10. Муниципальная система оповещения должна технически и программно сопрягаться с системами оповещения нижестоящего уровня функционирования городского звена ТП РСЧС Брянской области.
1.11. Муниципальная система оповещения может быть задействована как в мирное, так и в военное время.

2. Назначение и основные задачи системы оповещения населения

2.1. Муниципальная система оповещения предназначена для обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления и сил окружного звена ТП РСЧС Брянской области и людей, находящихся на территории Стародубского муниципального округа, об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.
2.2. Основной задачей муниципальной системы оповещения населения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава гражданской обороны, органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС Брянской области;
руководящего состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Стародубского муниципального округа;
дежурно-диспетчерских служб Стародубского муниципального округа;
специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил гражданской обороны Стародубского муниципального округа; 
дежурных (дежурно-диспетчерских служб) организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности;
людей, находящихся на территории Стародубского муниципального округа.

3. Порядок оповещения населения Стародубского муниципального округа

3.1. При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации решение об оповещении населения, о задействовании муниципальной системы оповещения населения, о задействовании сетей связи операторов связи для обеспечения передачи сигналов оповещения населения, а также об определении зоны (территории) оповещения населения принимается главой администрации Стародубского муниципального округа.
3.2. Экстренная информация об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций доводится оперативным дежурным ЕДДС Стародубского муниципального округа до главы администрации Стародубского муниципального округа.
3.3. Непосредственные работы по задействованию муниципальной системы оповещения проводятся оперативным дежурным ЕДДС Стародубского муниципального округа или оперативным дежурным гражданской обороны Брянской области группы оперативных дежурных гражданской обороны ГКУ Брянской области «Брянский пожарно-спасательный центр».
3.4. Оперативный дежурный ЕДДС Стародубского муниципального округа, получив команду от главы администрации Стародубского муниципального округа или сигнал от оперативного дежурного гражданской обороны Брянской области, осуществляет оповещение:
членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) Стародубского муниципального округа, членов эвакуационной комиссии, членов комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики, руководителей организаций;
сотрудников организаций, личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований - через руководителей организаций с использованием телефонных сетей, локальных систем оповещения, устройств местной громкоговорящей связи, посыльных;
дежурных (дежурно-диспетчерских служб) организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности.
3.5. Основным способом оповещения населения по сигналам гражданской обороны является передача в эфир сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях по первому мультиплексу цифрового наземного телерадиовещания, а также передача речевой информации с использованием радиоузлов проводного вещания, передатчиков «Радио Россия», «Маяк» по FM-приемникам.
3.6. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах функционирования муниципальной системы оповещения.
В автоматическом режиме функционирования технические средства оповещения муниципальной системы оповещения включаются (запускаются) по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без участия соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, ответственных за включение (запуск) систем оповещения населения.
В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) технических средств муниципальной системы оповещения осуществляется оперативным дежурным ЕДДС Стародубского муниципального округа, с автоматизированных рабочих мест при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.
В ручном режиме функционирования:
уполномоченные дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов повседневного управления муницпального звена Брянской областной ТП РСЧС осуществляют включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки, а также направляют заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.
Основной режим функционирования муниципальной системы оповещения - автоматизированный.
Приоритетный режим функционирования определяется планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.7. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи - сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания).
Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи - повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).
Типовые аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно силами и средствами Стародубского муниципального округа, совместно с ГКУ Брянской области «Брянский пожарно-спасательный центр».
3.8. Для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения комплексно применяются все составные части системы оповещения населения:
сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;
сети проводного радиовещания;
сети уличной радиофикации;
сети кабельного телерадиовещания;
сети эфирного телерадиовещания;
сети подвижной радиотелефонной связи;
сети местной телефонной связи;
сети связи операторов связи и ведомственные;
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.
Для задействования 
3.9. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сроков оповещения населения осуществляется КЧС и ОПБ Стародубского муниципального округа.
3.10. Администрация Стародубского муниципального округа проводит комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования муниципальной системы оповещения.

4. Организация поддержания муниципальной системы оповещения населения в состоянии готовности
4.1. Поддержание муниципальной системы оповещения в готовности организуется и осуществляется администрацией Стародубского муниципального округа.
4.2. Готовность муниципальной системы оповещения населения достигается:
наличием актуальных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования систем оповещения населения;
наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, и уровнем его профессиональной подготовки;
наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности технических средств оповещения, и уровнем его профессиональной подготовки;
наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на систему оповещения населения технических средств оповещения;
готовностью сетей связи операторов связи к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;
регулярным проведением проверок готовности систем оповещения населения;
своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением готовности к использованию резервов средств оповещения;
своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию, систем оповещения населения.
4.3. В целях поддержания муниципальной системы оповещения в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению проводятся проверки:
1) комплексные проверки готовности региональной системы оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения.
Комплексные проверки готовности региональной системы оповещения проводятся два раза в год, при этом включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и информации до населения осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября.
По решению КЧС и ОПБ Стародубского муниципального округа могут проводиться дополнительные проверки готовности муниципальной системы оповещения.
По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения оформляется акт, утверждаемый главой администрации Стародубского муниципального округа, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка готовности системы оповещения населения к выполнению задач по предназначению, определяемая в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению, а также уточняется паспорт системы оповещения населения;
2) технические проверки готовности к задействованию муниципальной системы оповещения населения 	 без включения оконечных средств оповещения населения.
Технические проверки готовности к задействованию муниципальной системы оповещения проводятся	 без включения оконечных  средств оповещения с периодичностью не реже одного раза в сутки. 
Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска систем оповещения населения.
4.4. Требования, изложенные в приложении 1 к настоящему Положению, должны быть выполнены в ходе планирования и осуществления строительства новой либо совершенствования действующей муниципальной системы оповещения населения.
Вывод из эксплуатации действующей муниципальной системы оповещения населения осуществляется по окончании эксплуатационного ресурса технических средств системы оповещения населения, завершении ее модернизации (реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой муниципальной системы оповещения населения.

5. Организация запасов мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения населения и порядок поддержания их в готовности к использованию
Для обеспечения оповещения максимального количества населения, попавшего в зону чрезвычайной ситуации, в том числе, на территориях, неохваченных автоматизированными системами централизованного оповещения, создается резерв (запас) технических средств связи и оповещения, в соответствии с номенклатурой резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Стародубского муниципального округа.
Резерв (запас) технических средств связи и оповещения включает в себя резервные мобильные и носимые технические средства оповещения.
Резерв (запас) технических средств связи и оповещения находится на хранении в администрации Стародубского муниципального округа.
6. Организация финансирования мероприятий по содержанию, поддержанию в готовности и совершенствованию муниципальной системы оповещения
Финансирование создания, совершенствования и поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения, создания и содержания запасов средств для систем оповещения всех уровней, возмещение затрат, понесенных организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению оповещения, осуществляется в соответствии со статьями 24, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и статьей 18 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» за счет средств бюджета Стародубского муниципального округа.



Приложение № 1
к Положению о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Стародубского муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Стародубского муниципального округа 
от « 03» августа 2026 г.№ 1500


ТРЕБОВАНИЯ
к муниципальной системе оповещения

1. Требования к функциям, выполняемым муниципальной системой оповещения:
а)	прием сигналов оповещения и экстренной информации от систем оповещения населения вышестоящего уровня;
б)	включение (запуск) с пункта управления ГО и ТП РСЧС;
в)	взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления ГО и ТП РСЧС одного уровня о задействовании региональной системы оповещения;
г)	автоматический, автоматизированный и ручной режимы запуска системы оповещения;
д)	обмен информацией со взаимодействующими системами, в том числе мониторинга природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах;
е)	подготовка и хранение аудио-, аудиовизуальных и буквенно-цифровых сообщений, программ оповещения, вариантов (сценариев) и режимов запуска систем оповещения населения и технических средств оповещения;
ж)	формирование, передача сигналов оповещения и экстренной информации, аудио-, аудиовизуальных и буквенно-цифровых сообщений;
з)	передача и сбор автоматических и ручных подтверждений о приеме сигнала оповещения и экстренной информации;
и)	двухсторонний обмен аудио-, аудиовизуальными и буквенно-цифровыми сообщениями;
к)	установка вида сигнала (оповещения, управления, другой) и типа сигнала (основной, проверочный);
л)	оперативный ввод сигнала оповещения и экстренной информации или редактирование ранее записанного сигнала оповещения и экстренной информации;
м)	дистанционное управление оконечными средствами оповещения населения, должностных лиц, органов управления и сил ГО и ТП РСЧС;
н)	приостановка или отмена выполнения сеанса (сценария) оповещения по команде;
о)	контроль и визуализация хода оповещения в реальном времени с отображением списка оповещаемых объектов, типа сигнала оповещения, состояния оповещения, результирующего времени оповещения для каждого объекта, а также каналов, по которым проведено оповещение;
п)	приоритет передачи сигналов оповещения: вышестоящего уровня по отношению к нижестоящему;
р)	контроль и визуализация состояния технических средств оповещения и каналов связи;
с)	защита от несанкционированного доступа;
т)	документирование выполнения техническими средствами оповещения действий (процессов, функций, алгоритмов) в ходе оповещения населения (проверки системы оповещения населения) на бумажном и электронном (USB-накопитель, жесткий диск, оптический диск) носителях.
Технические средства муниципальной системы оповещения, размещаемые на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, должны соответствовать требованиям к функциональным свойствам технических средств обеспечения безопасности и правилам обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 года № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности».
2. Требования к показателям назначения:
а)	время доведения сигнала и экстренной информации до населения в автоматизированном режиме функционирования не должно превышать 5 минут;
б)	при автоматическом режиме функционирования время прохождения сигналов оповещения и экстренной информации - не более 12 секунд;
в)	включение электрических, электронных сирен и мощных акустических систем для передачи сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» должно сопровождаться их звучанием изменяющейся тональности (от 300 до 600 Гц) и амплитуды звучания (от минимума до максимума). Во всех точках зоны адекватной идентификации сигнала оповещения (речевого сигнала оповещения) уровень звука, поступающий от какого-либо одного из оконечных устройств коллективного оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем), рассчитываемый для высоты 1,5 м над уровнем земли (поверхности пола), должен превышать не менее чем на 15 дБ А суперпозицию звуковых сигналов, поступающих от других оконечных устройств коллективного оповещения, и постоянного шума, определяемого функциональным назначением данной зоны. В любой точке зоны оповещения уровень звука, поступающего от всех оконечных устройств звукового и речевого оповещения, не должен превышать 120 дБ А;
г)	диагностирование состояния технических средств оповещения в системе оповещения населения, в том числе каналов управления, должно обеспечиваться:
автоматическим контролем состояния с использованием встроенных программно-аппаратных средств - не реже одного раза в 30 минут;
передачей контрольных (тестовых) сообщений как циркулярно по всей системе оповещения населения, так и выборочно, по установленному графику, но не реже одного раза в сутки.
3. Требования к показателям надежности и живучести:
а)	надежность (коэффициент готовности одного направления оповещения), Кг, - не менее 0,995;
б)	живучесть (вероятность живучести одного направления оповещения), Рж, - не менее 0,95.
4. Требования к информационному обеспечению:
основой информационного обеспечения муниципальной системы оповещения должны быть территориально разнесенные базы данных и специальное программное обеспечение, включающие информацию об элементах системы, порядке установления связи, оповещаемых абонентах, исполнительных устройствах своего и подчиненных уровней управления с использованием единых классификаторов объектов, свойств и признаков для описания всех информационных ресурсов;
состав, структура и способы организации данных должны обеспечивать наличие всех необходимых учетных реквизитов объектов оповещения, разбиение информации по категориям и независимость представления данных об объектах оповещения от других функциональных подсистем;
информационный обмен между компонентами системы должен осуществляться по сетям связи и передачи данных с гарантированной доставкой команд управления и сообщений (информации) пункту управления ГО и ТП РСЧС;
при информационном взаимодействии со смежными системами должна обеспечиваться полная автономность программных и аппаратных средств системы оповещения населения, независимость подсистемы приема и отправки команд управления и сообщений (информации) от изменения категории информации, способов хранения и режима работы (автоматическом или ручном).
5. Требования к сопряжению:
все системы оповещения населения должны программно и технически сопрягаться;
при сопряжении систем оповещения населения должен использоваться единый протокол обмена информацией (стандартное устройство сопряжения);
сопряжение региональной системы оповещения с муниципальными системами оповещения обеспечивается исполнительным органом государственной власти Брянской области, реализующим государственную политику в области защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, гражданской защиты и пожарной безопасности.
6. Требования к защите информации:
в муниципальной системе оповещения должны выполняться Требования о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах, утвержденные приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17;
7. Требования к средствам оповещения:
технические средства оповещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования», утвержденного и введенного в действие с 1 января 2015 года приказом Росстандарта от 7 апреля 2014 года № 311-ст «Об утверждении национального стандарта»;
стандартизация и унификация технических средств оповещения должна обеспечиваться посредством использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники повышенной надежности и коммуникационного оборудования;
программное обеспечение в системе оповещения должно отвечать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября2015 года № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
для текущего ремонта технических средств оповещения должны использоваться одиночные и (или) групповые комплекты запасных частей, инструмента и принадлежностей (далее - ЗИП).
Для оповещения работников организации и иных граждан, находящихся на ее территории, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций применяются как технические средства оповещения, так и элементы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах.
8. Требования электробезопасности:
технические средства оповещения должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током при установке, эксплуатации, техническом обслуживании и устранении неисправностей;
токоведущие составные части технических средств оповещения должны быть надежно изолированы и не допускать электрического замыкания на корпус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на технические средства оповещения;
электропитание технических средств оповещения должно осуществляться от сети гарантированного электропитания, в том числе от источников автономного питания (для электромеханических сирен источники автономного питания не предусматриваются).
Сохранность информации в системе оповещения населения должна обеспечиваться при отключении электропитания (в том числе аварийном), отказах отдельных элементов технических, средств оповещения и авариях на сетях связи.
Требования к размещению технических средств оповещения:           технические средства оповещения должны размещаться на объектах в специально выделенных помещениях (зданиях, сооружениях) с ограниченным доступом людей и оснащенных системами вентиляции (кондиционирования), охранной и соответствующей противопожарной сигнализацией, выведенной на рабочее место дежурного персонала, либо в помещениях с постоянным нахождением дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала организации;
технические средства оповещения, размещаемые на открытых пространствах (вне помещений, зданий, сооружений), должны устанавливаться в автономных защищенных термошкафах соответствующего климатического исполнения и оборудованы сигнализацией о несанкционированном их вскрытии; их размещение и функционирование должно быть безопасным для жизнедеятельности людей;
установка всех технических средств оповещения должна осуществляться в местах, не подверженных воздействию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе быстро развивающихся.
9. Требования к громкоговорящим средствам на подвижных объектах, мобильным и носимым техническим средствам оповещения:
технические средства оповещения должны размещаться на транспортных средствах повышенной готовности и проходимости (при необходимости могут использоваться водные и другие транспортные средства), а также соответствующего климатического исполнения;
подвижные, мобильные, носимые технические средства оповещения должны обеспечивать автономное функционирование;
технические средства оповещения должны обеспечивать, в том числе с помощью мощных акустических систем, подачу сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и передачу речевых сообщений;
передача речевых сообщений должна осуществляться с микрофона либо ранее записанного сообщения на электронном или магнитном носителе.






Приложение № 2
к Положению о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Стародубского муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Стародубского муниципального округа 
                                                  от « 03» августа 2026 г.№ 1500


ТИПОВАЯ ФОРМА
паспорта муниципальной системы оповещения
Наименование и шифр региональной (муниципальной) системы оповещения (РСО, МСО) населения (далее – система оповещения) субъекта Российской Федерации (муниципального образования) _______________. 
Год ввода системы оповещения населения в эксплуатацию _________г. 
(Нормативный документ __________ № ___ от ___.___.______). 
Установленный срок эксплуатации системы оповещения населения ____ (лет).
Превышение эксплуатационного ресурса ____ (лет).
Административно-территориальное деление субъекта Российской Федерации (состав муниципального образования) с использованием ОКАТО (ОКТМО): ___________________________________________________________________
(перечень муниципальных образований: городские округа, городские округа с внутригородским делением, муниципальные районы, муниципальные округа, внутригородские территории городов федерального значения, с указанием для каждого (при наличии) количества внутригородских районов, городских, сельских поселений).
1. Оповещение населения субъекта Российской Федерации (муниципального образования), проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в границах зоны действия РСО (МСО).
1.1. Оповещение населения техническими средствами оповещения (электрическими, электронными сиренами 
и мощными акустическими системами)в автоматизированном режиме.
	№ п/п
	Муниципальные образования
	Количество МСО
	Проживает населения

	
	Наименова-ние
	Количество
	Количество расположен-ных в границах МО
	Под-лежитсозда-нию и отра-жено в ПСД
	Введено в эксплу-атацию
	Сопря-женных
с РСО
	Г
	ОГ
	НГ
	Всего (тыс. чел.)
	в зоне дейст-вия ТСО

	
	
	
	ВГР
	ГП
	СП
	НП
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. чел.
	%

	1. 
	Городские округа (городские округа с внутригород-ским делением)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Муниципаль-ные районы (муниципаль-ные округа)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Внутригород-ские территории городов федерального значения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО за субъект Российской Федерации
(муници-пальное образование):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание:
«РСО» – региональная система оповещения; 
«МСО» – муниципальная система оповещения; 
«МО» – муниципальное образование; 
«ВГР» – внутригородской район; 
«ГП» – городские поселения; 
«СП» – сельские поселения; 
«НП» – населенные пункты, не являющиеся МО;
«ПСД» – проектно-сметная документация; 
«Г», «ОГ», «НГ» – «готовые»; «ограничено готовые»; «неготовые» системы оповещения;
«Проживает населения» – проживает или осуществляет хозяйственную деятельность населения;
«ТСО» – технические средства оповещения (электрические, электронные сирены и мощные акустические системы), работающиев автоматизированном режиме.

1.2. Оповещение населения различными средствами оповещения в автоматизированном режиме.
	№ п/п
	Муници-пальные образования
	Оповещение населения (от общего числа населения, находящегося на указанной территории) 
с использованием:

	
	
	Местной 
телефонной связи
	Подвижной радио
телефонной связью
	Кабельного теле
вещания
	Эфирного теле вещания
	Эфирного радио
вещания
	Проводного радио
вещания
	Таксофонов с функцией оповещения

	
	
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%

	1. 
	Городские округа (городские округа с внутри-городским делением)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Муници-пальные районы (муници-пальные округа)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Внутри-городские территории городов федерального значения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО за субъект Российской Федерации
(муници-пальное образование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.3. Оповещение населения различными средствами оповещения в ручном режиме.
	№ п/п
	Муници-пальные образования
	Оповещение населения за 30 минут (от общего числа населения, находящегося на указанной территории) с использованием:

	
	
	Местной 
телефонной связи
	Подвижной радио
телефонной связью
	Кабельного теле
вещания
	Эфирного телевещания
	Эфирного радио
вещания
	Проводного радио
вещания
	Таксофонов с функцией оповещения
	Электромеханическими сиренами

	
	
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%

	1. 
	Городские округа (городские округа с внутри-городским делением)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Муници-пальные районы (муници-пальные округа)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Внутри-городские территории городов федераль-ного значения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО за субъект Россий-ской Федерации
(муници-пальное образование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




1.4. Оповещение населения локальными системами оповещения организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности.
	№ п/п
	Харак-теристика организаций (объектов, производств, гидротех-нических сооружений)
	Количество
	Количество ЛСО
	Население

	
	
	
	Введено в эксплуатацию
	Сопряженных 
с МСО (РСО)
	Г
	ОГ
	НГ
	Про-жива-ющее в зоне дейст-вия ЛСО
(тыс. чел.)
	Опове-щае-мое 
средст-вами ЛСО

	
	
	Ф
	С
	М
	Ч
	все-го
	Ф
	С
	М
	Ч
	все-го
	%
	Ф
	С
	М
	Ч
	все-го
	%
	
	
	
	
	тыс. чел.
	%

	1. 
	Опасные производ-ственные объекты I класса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Опасные производ-ственные объекты II класса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Особо радиацион-но-опасные производ-ства и объекты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ядерно-опасные производ-ства и объекты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Гидротехни-ческие сооружения чрезвычай-но высокой опасности
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Гидротехни-ческие сооружения высокой опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО за субъект Российской Федерации
(муници-пальноеобразо-вание):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: 
«РСО» – региональная система оповещения; 
«МСО» – муниципальная система оповещения; 
«ЛСО» – локальная система оповещения;
«Ф»; «С»; «М»; «Ч» – организации (производства, объекты, гидротехнические сооружения), находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и в частной собственности соответственно;
 «Г», «ОГ», «НГ» – «готовые»; «ограничено готовые»; «неготовые» системы оповещения;
«Проживающее в зоне действия ЛСО» – проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зоне действия ЛСО.

1.5. Оповещение населения комплексными системами экстренного оповещения населения (КСЭОН) 
в зонах экстренного оповещения населения.

	№ п/п
	Источники быстроразвива-ющихся ЧС
	Характеристика быстроразвивающихся опасных процессов
	Коли-чество
зон 
	Количество КСЭОН
	Население

	
	
	
	
	Введено в эксплуа-тацию
с СМ
	Сопря-женных
с МСО (РСО)
	Прожи-вающее в зоне 
(тыс. чел.)
	Оповеща-емое
средствами КСЭОН

	
	
	
	
	всего
	%
	всего
	%
	
	тыс. чел.
	%

	1. 
	Техногенные
	Химически опасный 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пожаро-взрывоопасный
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Токсичный
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Другие (перечислить)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Природные
	Угроза природных пожаров
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Угроза подтопления
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Угроза волн цунами
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Угроза извержения вулкана
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Другие (перечислить)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Смешанные*
	(перечислить)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО за субъект Российской Федерации
(муниципальное образование):
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: 
«РСО» – региональная система оповещения; «МСО» – муниципальная система оповещения; 
«КСЭОН» – комплексная система экстренного оповещения населения;
«ЧС» – чрезвычайная ситуация; «Зона» – зона экстренного оповещения населения;
«НП» – населенный пункт; «СМ» – система мониторинга; 
«Проживающее в зоне» – проживающее или осуществляющее хозяйственную деятельность в зоне;
«*» – если зона экстренного оповещения населения указывается в пункте «Смешанные», то в пунктах «Техногенные» и «Природные» не указывается (для исключения дублирования).

1.6. Оповещение населения средствами общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН).
	№ п/п
	Муниципальные образования
	Количество НП,
оснащенных ОКСИОН
	Количество объектов ОКСИОН
	Население

	
	Наименование
	Количество
	
	ПУОН
	ПИОН
	МКИОН
	Всего ТК
	Проживающее 
в НП
(тыс., чел.)
	Оповещаемое
средствами ОКСИОН

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В дневное время
	В ночное время

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тыс. чел.)
	%
	(тыс. чел.)
	%

	1. 
	Городские округа 
(городские округа с внутригородским делением)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Муниципальные районы (муниципальные округа)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Внутригородские территории городов федерального значения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО за субъект Российской Федерации
(муниципальное образование):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание: 
«ОКСИОН» – общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;
«ПУОН» – пункты уличного информирования и оповещения населения;
«ПИОН» – пункты информирования и оповещения населения в зданиях с массовым пребыванием людей;
«МКИОН» – мобильные комплексы информирования и оповещения населения; 
«ТК» – терминальный комплекс ОКСИОН;
«Проживающее в НП» – проживающее или осуществляющее хозяйственную деятельность в населенном пункте.
1.7. Системы отображения информации (отображающие поверхности) в местах массового скопления людей:
всего необходимо___________, имеется __________, из них ____ уличных конструкций, ___ – внутри зданий.
включая: 
на автомобильных вокзалах необходимо____, имеется ____, из них ___ уличных конструкций, ___ – внутри зданий;
на железнодорожных вокзалах необходимо___, имеется ____, из них ___ уличных конструкций, ___ – внутри зданий;
на стадионах необходимо___, имеется ____, из них ___ уличных конструкций, ___ – внутри зданий;
в других местах (крупных рынках, парках, зрелищных объектах и т.д.) необходимо___, имеется ____, 
из них ___ уличных конструкций, ___ – внутри зданий.
Заключено соглашений с __________ организациями по использованию систем отображения информации (отображающих поверхностей).

2. Техническая характеристика системы оповещения населения.
2.1. Тип технических средств оповещения, используемых в системе оповещения (перечень):_____________________________________________
2.2. Обеспечение автоматического (автоматизированного) режима системы оповещения (да/нет):
из административного центра субъекта Российской Федерации ___________ (указать название и принадлежность пункта управления);
из загородной зоны субъекта Российской Федерации __________;
с подвижного пункта управления ___________.
Взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления (да/нет):___.
Для МСО – прием сигналов оповещения и экстренной информации от РСО (да/нет): ___/___.
2.3. Количество используемых в системе оповещения населения оконечных средств оповещения.
	№ п/п
	Муниципальные образования
	Количество электрических, электронных сирен
и мощных акустических систем 
в автоматизированном режиме
	Количество электромеханических сирен 
в ручном режиме

	
	Наименование
	Коли-чест-во
	Необходи-мых по ПСД
	Включен-ных
в РСО (МСО)
	Неисп-равных
	Исправ-ных
	Неисп-равных

	1. 
	Городские округа 
(городские округа с внутригородским делением)
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Муниципальные районы (муниципальные округа)
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Внутригородские территории городов федерального значения
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО за субъект Российской Федерации
(муниципальное образование):
	
	
	
	
	
	


Примечание:
«РСО» – региональная система оповещения; «МСО» – муниципальная система оповещения; 
«ПСД» – проектно-сметная документация.

2.4. Места установки технических средств оповещения.
	№ п/п
	Наименование объектов, 
где установлены технические средства оповещения
	Всего
объектов
	Количество технических средств оповещения
	Наименование
технических средств оповещения

	1. 
	Крыши зданий и сооружений, вышки, столбы
	
	
	

	2. 
	Места массового пребывания людей (вокзалы, театры, торговые центры и т.д.) 
	
	
	

	3. 
	Таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг телефонной связи, с функцией оповещения
	
	
	

	4. 
	…
	
	
	

	
	ИТОГО за субъект Российской Федерации
(муниципальное образование):
	
	
	



2.5. Телеканалы, радиоканалы и сети телерадиовещания (количество), используемые в системе оповещения населения.
	№
п/п
	Уровень вещания
	
Телеканалы
	
Радиоканалы
	Радиотрансляционная сеть
	Радиовещательные передатчики
	Телевизионные 
передатчики
	Организации кабельного телевещания

	
	
	
	
	Узлы проводного вещания
	Радиотрансляционные точки
	Уличные громкоговорители
	
	
	

	
	
	
	
	автоматизированные
	Неавтоматизирован-ные
	
	
	
	
	

	1. 
	Федерального вещания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Регионального вещания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Местного вещания
(городские округа, 
муниципальные районы (округа)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	В городских (сельских) поселениях (других населенных пунктах)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО за субъект Российской Федерации
(муниципальное образование):
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.6. Обеспечение задействования каналов эфирного телевещания, эфирного радиовещания, кабельного телевещания:
в автоматизированном режиме (отдельно перечислить наименования каналов) _____________________________;
из студий вещания (отдельно перечислить наименования каналов) _______________________________________.
2.7. Обеспечение задействования редакций средств массовой информации  (перечень печатных изданий, сетевых изданий).
2.8. Обеспечение задействования таксофонов, предназначенных для оказания универсальных услуг телефонной связи, с функцией оповещения:
в автоматизированном режиме _____________________________________;
в ручном режиме _________________________________________________. 
2.9. Резерв технических средств оповещения.
2.9.1. Наличие резерва стационарных средств оповещения (указать тип, количество технических средств оповещения и достаточность резерва в %).
2.9.2 Наличие резерва громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых технических средств оповещения (указать тип, количество технических средств оповещения, их принадлежность и достаточность резерва в %).
3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО) систем оповещения населения.
	Год проведения ЭТО
	Отметка о проведении ЭТО
(ФИО, подпись, печать
	Организации, на балансе которых находятся средства оповещения
	Организации,
проводящие ЭТО
	Количество работников,
выполняющих ЭТО

	
	
	ТСО
(аппаратура)
	ТСО
(сирены, МАС)
	Другие средства оповещения
	ТСО
(аппаратура)
	ТСО
(сирены, МАС)
	Другие средства оповещения
	Освобожденных
	По совместительству

	20__
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20__
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20__
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20__
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20__
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: 
«ЭТО» – эксплуатационно-техническое обслуживание;
«ТСО» – технические средства оповещения;
«сирены, МАС» – электрические, электронные, электромеханические сирены и мощные акустические системы.

3.1. Стоимость ЭТО технических средств оповещения:
в 20__ году ___________ (тыс. руб.);
в 20__ году ___________ (тыс. руб.);
в 20__ году ___________ (тыс. руб.);
в 20__ году ___________ (тыс. руб.);
в 20__ году ___________ (тыс. руб.).

3.2. Задолженность за ЭТО перед организациями, проводящими ЭТО за предыдущий год:
за 20__ году _________ (тыс. руб.), погашено _________(тыс. руб.), дата _______;
за 20__ году _________ (тыс. руб.), погашено _________(тыс. руб.), дата _______;
за 20__ году _________ (тыс. руб.), погашено _________(тыс. руб.), дата _______;
за 20__ году __________ (тыс. руб.), погашено ________(тыс. руб.), дата _______;
за 20__ году __________ (тыс. руб.), погашено ________(тыс. руб.), дата _______.


  


  Приложение № 3
к Положению о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Стародубского муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Стародубского муниципального округа 
                                                   т « 03 » августа 2026 г.№ 1500

[bookmark: _GoBack]ОЦЕНКА
готовности муниципальной системы оповещения населения
к выполнению задач по предназначению

Готовность муниципальной системы оповещения оценивается:
Оценка «готова к выполнению задач», если:
а) муниципальная система оповещения создана, соответствует проектно-сметной документации и введена в эксплуатацию;
б) муниципальная система оповещения сопряжена с региональной системой оповещения;
в) в муниципальном образовании имеется положение о муниципальной системе оповещения, паспорт рекомендованного образца и другая документация по вопросам создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования систем оповещения населения;
г) муниципальная система оповещения в установленное настоящим Положением время и с установленных пунктов управления обеспечивает доведение сигналов оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС муниципального образования;
сил ГО и РСЧС муниципального образования;
дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов;
людей, находящихся на территории соответствующего муниципального образования;
д) регулярно проводятся проверки готовности муниципальной системы оповещения; 
е) своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замена выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
ж) техническое состояние системы оповещения населения оценено как «удовлетворительно»;
з) не менее 75% населения муниципального образования проживает или осуществляет хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения;
и) организовано дежурство персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, и его профессиональная подготовка;
к) при проверке готовности систем оповещения населения, проверяемый персонал действовал уверенно, выполнил поставленные задачи в установленные сроки;
л) созданы, поддерживаются в исправном состоянии соответствующие потребностям резервы стационарных и мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения, спланировано их использование в соответствии с руководящими документами;
м) своевременно проводятся мероприятия по созданию и совершенствованию муниципальной системы оповещения.
Оценка «ограниченно готова к выполнению задач», если выполнены пункты «а», «г», «д», «е», «з», «м» требований на оценку «готова к выполнению задач», вместе с тем:
а) на территории муниципального образования муниципальная система оповещения создана, соответствует проектно-сметной документации, введена в эксплуатацию, но не сопряжена с региональной системой оповещения;
б) своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замена технических средств оповещения, при этом имеются технические средства оповещения, выслужившие установленный эксплуатационный срок;
в) не менее 65% населения муниципального образования проживает или осуществляет хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем) муниципальной системы оповещения;
г) организовано дежурство персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, и его профессиональная подготовка, но не актуализированы списки оповещения руководящего состава и сил ГО и РСЧС муниципального образования;
д) при проверке готовности систем оповещения населения проверяемый персонал допустил отдельные недостатки, действовал неуверенно, выполнил поставленные задачи в нарушение установленных сроков;
е) созданы, поддерживаются в исправном состоянии не менее 75% от потребности резервов стационарных и мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения, спланировано их использование в соответствии с руководящими документами.
Оценка «не готова к выполнению задач», если не выполнены требования на оценку «ограниченно готова к выполнению задач».





