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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                      от  08 мая 2026 г. № 668

[bookmark: Об_утверждении_порядка_ликвидации_аварий]Об утверждении плана мероприятий
по подготовке к отопительному периоду
2026-2027 годов объектов топливно-
энергетического комплекса, теплоснабжающих,
теплосетевых организаций, инженерных
коммуникаций и социально-значимых потребителей
тепловой энергии на территории Стародубского
муниципального округа

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду». В целях своевременной и качественной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, теплоснабжающих, теплосетевых организаций, инженерных коммуникаций и социально-значимых потребителей тепловой энергии муниципального образования Стародубского муниципального округа к работе в зимних условиях, а также устойчивого и безаварийного прохождения отопительного периода 2026-2027 годов администрация Стародубского муниципального округа Брянской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов объектов топливно-энергетического комплекса, теплоснабжающих, теплосетевых организаций, инженерных коммуникаций и социально-значимых потребителей тепловой энергии по муниципальному образованию  Стародубский муниципальный округ, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Стародубского муниципального округа в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Стародубского муниципального округа Ю.Н. Ермольчик.

Глава администрации                                                                  А.В. Подольный
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Приложение № 1
к постановлению  администрации 
Стародубского муниципального округа                                                                                                                                                                                
[bookmark: _GoBack] № 668 от  08.05.2026 года

Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов
	1
	Готовность котельных

	
	2023-2024г.г.
	10

	
	2024-2025г.г.
	10

	
	2025-2026г.г.
	10

	2
	Готовность котлов

	
	2023-2024г.г.
	24

	
	2023-2024г.г.
	24

	
	2024-2025г.г.
	24

	3
	Ремонт и замена котлов

	
	2023-2024г.г.
	5

	
	2024-2025г.г.
	3

	
	2025-2026г.г.
	1

	4
	Ремонт и замена насосов

	
	2023-2024г.г.
	10

	
	2024-2025г.г.
	12

	
	2025-2026г.г.
	6

	5
	Готовность центральных тепловых пунктов

	
	2023-2024г.г.
	-

	
	2024-2025г.г.
	-

	
	2025-2026г.г.
	-

	6
	Гидравлические испытания трубопроводов

	
	2023-2024г.г.
	16,853

	
	2024-2025г.г.
	16,853

	
	2025-2026г.г.
	16,701

	7
	Замена ветхих тепловых сетей

	
	2023-2024г.г.
	1,898

	
	2024-2025г.г.
	1,898

	
	2025-2026г.г.
	0,065

	8
	Среднесуточная температура наружного воздуха/отопительных дней

	
	2022-2023г.г.
	-

	
	2023-2024г.г.
	-

	
	2024-2025г.г.
	-

	9
	Технологические отказы на тепловых сетях отопления

	
	2023-2024г.г.
	1

	
	2024-2025г.г.
	1

	
	2025-2026г.г.
	0

	10
	Технологические отказы на тепловых сетях ГВС

	
	2023-2024г.г.
	0

	
	2024-2025г.г.
	1

	
	2025-2026г.г.
	0

	11
	Технологические отказы на источниках теплоснабжения

	
	2023-2024г.г.
	-

	
	2024-2025г.г.
	-

	
	2025-2026г.г.
	-




Приложение № 2
к постановлению  администрации 
Стародубского муниципального округа                                                                                                                                                                                
 № 668 от  08.05.2026 года

ПЛАН
мероприятий подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и потребителей тепловой энергии Стародубского муниципального округа к работе
 в осенне-зимний период 2026-2027годов.
	
№ п/п
	
Наименование мероприятия
	

Объект
	
Ед. изм.  
	
Объемные показатели  
	
Срок исполнения

	
Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9

	1. КОТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ ГУП "БРЯНСККОММУНЭНЕРГО" НА ТЕРРИТОРИИ 
СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

	1
	Подготовка котельных
	Котельные Стародубского района
	шт.
	10
	Май-Сентябрь
	

 ГУП «Брянсккоммунэнерго» - начальник
Стародубского СП Тагунец М.И.

	2
	Подготовка котлов
	Котельные Стародубского района
	шт.
	24
	
	

	3
	Гидравлические испытания тепловых сетей в 2-х тр.исч.
	Котельные Стародубского района
	км


	
16,853


	Май-Сентябрь
	

	4
	Ремонт и замена насосов
	Кот.10 г. Стародуб, ул. Красноармейская, д.34А Кот.14 с. Дохновичи, ул. Магистральная, д.28а
Кот.15 с.Пятовск, ул.Школьная, д.2А

	шт
	6
	Май-Сентябрь
	

	5
	Ремонт и замена трубопроводной арматуры
	Кот.10 г. Стародуб, ул. Красноармейская, д.34А

	шт.
	15
	
Май-Сентябрь

	

	6
	Замена тепловых сетей в 2-х тр.исч.
	Котельные Стародубского района
	км
	0,065
	
Май-Сентябрь




 
	

	7
	Ремонт оборудования ХВО
	Кот.10 г. Стародуб, ул. Красноармейская, д.34А
Кот.5 г. Стародуб, ул. Семашко, д.23
	шт.
	2
	
Май-Сентябрь



 
	

	8
	Покраска оборудования
	КНР13 с. Левенка, ул. Школьная, д.4б
БМК 660 с. Меленск, ул. Комсомольская, д.1 «a»
	м2
	0,006
	Май-Сентябрь

	

	9
	Замена сигнализаторов загазованности
	Кот. № 14 с. Дохновичи 
	шт.
	1
	Май-Сентябрь

	

	10
	Ремонт кровли
	Кот.10 г. Стародуб, ул. Красноармейская, д.34
Кот.5 г. Стародуб, ул. Семашко, д.23
Кот. № 14 с. Дохновичи 
	м2
	627
	Май-Сентябрь

	

	Бесхозяйных тепловых сетей - нет
	
	
	
	

	2. Система водоснабжения и водоотведения

	Текущий ремонт в сфере водоснабжения

	2.1
	Артскважины
	
	
	

01.10.2026
	Мастер ВПС
Черненок И.М.


	
	Ремонт задвижек (50,80, 100) 
	шт.
	58
	
	

	
	Ремонт обратных клапанов 
	шт.
	31
	
	

	
	Косметический ремонт артскважин 
	шт.
	2
	
	

	
	Обволовка водонапорных башен. Утепление монометров
	шт.
	15
	
	Мастер О.А. Капелев


	
	Приведение санитарных зон согласно СанПиН
	шт.
	85
	
	

	2.2
	Станция II подъема
	
	
	


01.10.2026
	Мастер ВПС
Черненок И.М.



Мастер ВПС
Черненок И.М.



	
	Ремонт задвижек  диаметр  300
	шт.
	1
	
	

	
	Ремонт обратных клапанов  диаметр 250
	шт.
	2
	
	

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	
	

	
	Ремонт пускорегулирующей аппаратуры
	шт.
	1
	
	

	
	Косметический ремонт помещений ст. II подъема. Окраска трубопровода
	м2
	150
	
	

	
	Чистка резервуара
	шт.
	1
	
	

	2.3
	Ремонт водопроводной сети 
	
	
	


01.10.2026
	

	
	Ремонт задвижек  диаметр 100, 80, 50
	шт.
	10
	
	

	
	Ремонт пожарных гидрантов
	шт.
	16
	
	

	
	Ремонт инжекторов
	шт.
	17
	
	

	
	Косметический ремонт водозаборных 
	шт.
	2
	
	

	
	Ремонт смотровых колодцев
	шт.
	8
	
	

	
	Ремонт отмостков смотровых колодцев
	шт.
	8
	
	

	
	Промывка водопроводной сети
	км.
	205
	
	

	
	
Капитальный ремонт в сфере водоснабжения

	2.4
	Артскважины
	
	
	


01.10.2026
	

	
	Капитальный ремонт насосов ЭЦВ-10-63-110, 
ЭЦВ 6-10-80
	шт.
	2
	
	Мастер ВПС
Черненок И.М.







Мастер ВПС
Черненок И.М.


	
	Ремонт пускорегулирующей аппаратуры 
	шт.
	34
	
	

	
	Замена глубинных насосов ЭЦВ-10-63-110, 
ЭЦВ 6-10-80
	шт.
	4
	
	

	
	Ремонт кровли арт. скважины по ул. Урицкого
	м2
	22
	
	

	
	Установка новых водомеров 
	шт.
	3
	
	

	2.5
	Станция II подъема( ул. Калинина 4)
	
	
	01.10.2026
	

	
	Замена насоса
	шт.
	2
	
	

	
	Замена задвижек ДУ-300 мм
	шт.
	1
	
	

	2.6
	Ремонт водопроводной сети
	
	
	


01.10.2026
	

	
	Замена гидрантов
	шт.
	5
	
	

	
	Переврезки
	шт.
	5
	
	

	
	Ремонт и замена задвижек:
	
	
	
	

	
	ДУ-100 мм
	шт.
	3
	
	

	
	ДУ-300 мм
	шт.
	1
	
	

	
	Замена водозаборных колонок 
	шт.
	2
	
	

	
	Ремонт водопроводных колодцев 
	шт.
	5
	
	

	
Капитальный ремонт в сфере водоотведения

	2.7
	Канализация:
	
	
	



 01.10.2026
	Старший мастер Фирсов А.А.


	
	Ремонт задвижек на КНС
	шт.
	3
	
	

	
	Ремонт насосов КНС 
	шт.
	3
	
	

	
	Ремонт приемных камер КНС
	шт.
	3
	
	

	
	Ремонт воздуховодов аэротенок
	шт.
	2
	
	

	
	Ремонт воздуходувок
	шт.
	1
	
	

	
	Очистка аварийных сбросов
	м3
	140
	
	

	2.8
	Ремонт канализационной сети
	
	
	


 01.10.2026
	

	
	Очистка колодцев канализационной сети 
	шт.
	42
	
	

	
	Промывка канализационной сети
	км.
	12
	
	

	
	Ремонт лотков 3-й линии
	м/п
	25
	
	

	
	Ремонт канализационных колодцев
	шт.
	14
	
	

	
	Косметический ремонт городских очистных мастерских п. Масленка
	шт.
	1
	
	

	
	
Капитальный ремонт в сфере водоотведения

	2.9
	Канализация:
	
	
	 



01.10.2026
	Старший мастер Фирсов А.А.


	
	Капитальный ремонт КНС
	шт.
	2
	
	

	
	Замена насосов на КНС
	шт.
	2
	
	

	
	Замена задвижек диаметром 200
	шт.
	2
	
	

	
	Замена задвижек диаметром 150
	шт.
	3
	
	

	
	Ремонт и замена пускорегулирующей аппаратуры
	шт.
	3
	
	

	
	Ремонт и замена обратных клапанов на КНС 
	шт.
	3
	
	

	
	Ремонт электродвигателей
	шт.
	8
	
	

	
	Ремонт канализационных колодцев
	шт.
	15
	
	

	
	Ремонт аэротенок Масленка
	шт.
	1
	
	

	
	Ремонт иловой карты Масленка
	шт.
	1
	
	

	
	Ремонт разводящих лотков 2-й линии
	м/п
	40
	
	

	
	Замена напорного коллектора от КНС до разводного колодца 2-й линии
	м/п
	60
	
	

	
2.10. Мероприятия по подготовке отопительных систем и энергетического оборудования 

	
	Контроль за подготовкой к отопительному сезону гостиницы, проводимой МУП ДКХ
	
	постоянно
	
	 КаганН.И.

	
2.11. По тепловому узлу

	
	Ревизия фланцевых соединений, устранение обнаруженных дефектов, замена дефектных прокладок
	
	постоянно
	август 2026
	Каган Н.И.


	
	Утепление отопительной системы изолирующими средствами с целью предотвращения утечки тепловой энергии
	
	постоянно
	июль 2026
	

	
	Проверка работы термометров, манометров, замена дефектных составляющих, либо замена на новые
	
	постоянно
	август 2026
	

	
	Испытание теплового узла гидравлическим давлением на 1,25 от рабочего, результат оформить актов
	
	постоянно
	сентябрь 2026
	

	
	Профилактический осмотр контрольно-измерительных приборов и приборов учета тепловой энергии, в случае выявления неисправностей, дальнейшие действия согласовать с энергоинспекцией ТС и отделом ОП
	
	постоянно
	июнь 2026
	

	
2.12. По внутренней системе

	
	Ревизия регулировочной или запорной арматуры внутренней системы отопления, ремонт или замена дефектных составляющих
	
	постоянно
	август 2026
	Каган Н.И.


Каган Н.И.


	
	Утепление чердачных и подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих через указанные помещения, исключение несанкционированного доступа посторонних лиц в данные помещения
	
	постоянно
	сентябрь 2026
	

	
	Промывка внутренней системы водонапорной водой в соответствии с нормами и требованиями энергоинспекции ТС и отдела ОП
	
	постоянно
	август 2026
	

	
	Испытание на прочность и плотность водяных систем, а также систем отопления с чугунными отопительными приборами давлением 6 кгс/см 2
	
	постоянно
	сентябрь 2026
	

	
	Заключение новых либо пролонгирование действующих договоров на лимитную поставку необходимых видов топлива с энергопоставляющими организациями
	
	постоянно
	сентябрь 2026
	

	
3. Система электроснабжения

	3.1
	Обеспечить персонал необходимыми СИЗ, спецодеждой и инструментом
	коп.
	1
	
	


	3.2
	Провести противоаварийные тренировки персонала по отработке навыков работы в условиях низких температур
	шт.
	5
	 31.09.2026
	
Зам. начальника РЭС Кондратенко О.Г., мастер РЭС Игнатенко А.В.

	3.3
	Провести проверку схем питания и осмотр ВЛ-10-0,4 кВ РП и ТП ответственных потребителей (котельные и газотопочные)
	шт.
	10
	 31.09.2026
	Зам. начальника РЭС Кондратенко О.Г.

	3.4
	Произвести заготовку сухого песка для посыпки дорожек во время гололеда
	м3
	1,5
	 31.09.2026
	Начальник РЭС Черковец А.В.

	3.5
	Проверить и при необходимости пополнить аварийный запас согласно перечня
	шт.
	15
	 31.09.2025
	Начальник РЭС Черковец А.В. мастер РЭС Игнатенко А.В.

	3.6
	Произвести инженерные обходы ВЛ-6/10 кВ наиболее аварийных фидеров Ф 105 ПС Путевая, Ф 106 ПС Путевая
	км
	10
	 31.09.2026
	Начальник РЭС Черковец А.В., зам. начальника РЭС Кондратенко О.Г.

	3.7
	Произвести замену ВЛ-0,4 кВ КТП № 29 Ф 107 ПС Путевая пл. Красноармейская г. Стародуб
	км
	0,6
	 31.09.2026
	Зам. начальника РЭС Кондратенко О.Г.

	
4. Система газоснабжения

	Общая протяженность
	км.
	1100,2
	
	



Начальник Стародубского РЭС филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» Западный А.В. Ляхов

	4.1
	Текущий ремонт ГРП и окраска зданий ГРП
	шт.
	10
	до 01.10.2026
	

	4.2
	Текущий ремонт ШРП и окраска оборудования и ограждений по г. Стародубу и Стародубскому району
	шт.
	145
	до 01.10.2026
	

	4.3
	Текущий ремонт установок защиты газопроводов (станций катодной защиты и протекторных установок) 
	шт.
	32
	до 14.09.2026
	

	4.4
	ТО отключающих устройств
	шт.
	437
	до 14.09.2025
	

	4.5
	ТО газовых колодцев 
	шт.
	3
	до 14.09.2025
	

	4.6
	Проверка конденсатосборников
	шт
	9
	до 14.09.2025
	

	4.7
	Покраска газопроводов (Газ-д н/д к с. Нижнее ул. Центральная)
	км
	0,381
	до 14.09.2025
	

	4.8
	Мониторинг, технический осмотр газопроводов и охранных зон газопроводов
	км
	31080,00-постоянно
	до 14.09.2025
	

	4.9
	Ремонт коверов
	шт.
	1
	до 15.06.2026
	

	4.10
	Восстановление и замена опознавательных знаков 
	шт.
	106
	до 14.09.2026
	

	4.11

	Замена анодного поля СКЗ Стародубский район с. Шкрябино 

	шт.

	1

	до 14.09.2026

	

	4.12
	Замена анодного поля СКЗ г. Стародуб ул. Комсомольская
	шт
	1
	до 14.09.2026
	

	5. Жилой фонд 

	5. Управляющая компания ООО «ДКХ»

	5.1
	 г. Стародуб, пл. Красноармейская, д. 20
Ревизия запорной арматуры
	шт
	29
	май
	
ООО «ДКХ»





































ООО «ДКХ»






































ООО «ДКХ»



































ООО «ДКХ»








































ООО «ДКХ»
































ООО «ДКХ»



































ООО «ДКХ»





































ООО «ДКХ»





































ООО «ДКХ»






























ООО «ДКХ»

	
	Промывка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	
	Обследования дымовентканалов 
	шт
	33
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия электрооборудования дома 
	шт
	3
	май
	

	
	Опрессовка системы отопления.
	система дома
	1
	май
	

	5.2
	г. Стародуб, ул. Гагарина, д. 19
Обследование дымовых и вентиляционных каналов 
	шт
	12
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	3
	Июнь
	

	5.3
	г. Стародуб, ул. Гагарина, д. 21А
Ревизия запорной арматуры 
	шт
	26
	Июнь
	

	
	Промывка системы отопления 
	система дома
	1
	Июнь
	

	
	Обследования дымвентканалов
	шт
	10
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. Оборудования дома 
	шт
	2
	Июнь
	

	
	Опрессовка системы отопления.
	система дома
	1
	Июнь
	

	5.10
	г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 60
Ревизия запорной арматуры
	
шт
	
50
	
Июнь
	

	
	Промывка системы отопления 
	система дома
	1
	Июнь
	

	
	Обследования дымовентканалов
	шт
	70
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. Оборудования дома
	шт
	4
	Июнь
	

	
	Опрессовка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	5.11
	г. Стародуб, ул. Семашко, д. 9А
Ревизия запорной арматуры
	шт
	35
	май
	

	
	Промывка системы отопления 
	система дома
	1
	май
	

	
	Обследования дымовентканалов 
	шт
	40
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. Оборудования дома 
	шт
	1
	май
	

	
	Опрессовка системы отопления.
	система дома
	1
	май
	

	5.12
	г. Стародуб, ул. Семашко, д. 15
Ревизия запорной арматуры
	шт
	92
	май
	

	
	Промывка системы отопления
	система дома
	1
	май
	

	
	Обследования дымовентканалов
	шт
	90
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. Оборудования дома
	шт
	6
	май
	

	
	Опрессовка системы отопления
	система дома
	1
	май
	

	5.17
	г. Стародуб, ул. Первомайская д.2
Ревизия запорной арматуры
	шт
	2
	Июнь
	

	
	Промывка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	
	Обследования дымовентканалов
	шт
	12
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	2
	Июнь
	

	
	Опрессовка системы отопления

	система дома
	1
	Июнь
	

	5.18
	г. Стародуб, ул. Первомайская д.9
Ревизия запорной арматуры
	шт
	2
	Июнь
	

	
	Промывка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	
	Обследования дымовентканалов
	шт
	16
	Июнь
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	2
	Июнь
	

	
	Опрессовка системы отопления

	система дома
	1
	Июнь
	

	5.19
	г. Стародуб, ул. Осипенко д.2
Ревизия запорной арматуры
	шт
	2
	Июнь
	

	
	Обследования дымовентканалов
	шт
	8
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	1
	Июнь

	

	
	Промывка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь

	

	
	Опрессовка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	5.20
	г. Стародуб, ул. Первомайская д.8
Ревизия запорной арматуры
	шт
	2
	Июнь
	

	
	Обследования дымовентканалов
	шт
	16
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	2
	Июнь
	

	
	Промывка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	
	Опрессовка системы отопления

	система дома
	1
	Июнь
	

	5.21
	г. Стародуб, ул. Осипенко д.4
Ревизия запорной арматуры
	шт
	2
	Июнь
	

	
	Обследования дымовентканалов
	шт
	16
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома

	шт
	2
	Июнь
	

	
	Промывка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	
	Опрессовка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	5.22
	г. Стародуб, ул. Семашко д.22
Ревизия запорной арматуры
	шт
	10
	Июнь
	

	
	Промывка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	
	Обследования дымовентканалов
	шт
	24
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	1
	Июнь
	

	
	Опрессовка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	5.25
	г. Стародуб, ул. Семашко д.24 а
Ревизия запорной арматуры
	шт
	4
	Июнь
	

	
	Промывка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	
	Обследования дымовентканалов
	шт
	16
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	5
	Июнь
	

	
	Опрессовка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	5.26
	г. Стародуб, ул. Воровского д.4 
Ревизия запорной арматуры
	шт
	4
	Май
	

	
	Обследования дымовентканалов
	шт
	8
	Май
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	1
	Май
	

	
	Опрессовка системы отопления
	система дома
	1
	Май
	

	
	Промывка системы отопления
	система дома
	1
	Май
	

	5.27
	г. Стародуб, пл. Советская д.16 
Ревизия запорной арматуры
	шт
	2
	Май
	

	
	Обследования дымовентканалов
	шт
	8
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	1
	Май
	

	
	Опрессовка системы отопления
	система дома
	1
	Май
	

	
	Промывка системы отопления
	система дома
	1
	Май
	

	5.29
	г. Стародуб, ул. Семашко д.24 б 
Ревизия запорной арматуры
	шт
	4
	Июнь
	

	
	Промывка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	
	Обследования дымовентканалов
	шт
	16
	Июнь
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	1
	Июнь
	

	
	Опрессовка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	5.30
	г. Стародуб, ул. Семашко д.18 а 
Ревизия запорной арматуры
	шт
	4
	Июнь
	

	
	Частичное утепление трубопровода системы отопления
	м 2
	2
	Июнь
	

	
	Промывка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	
	Обследования дымовентканалов
	шт
	12
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	3
	Июнь
	

	
	Опрессовка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	5.33
	г. Стародуб, пл. Красноармейская д.24 
Ревизия запорной арматуры
	шт
	44
	май
	

	
	Промывка системы отопления
	система дома
	1
	Май
	

	
	Обследования дымовентканалов
	шт
	69
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	2
	Май
	

	
	Опрессовка системы отопления
	система дома
	1
	Май
	

	5.34
	г. Стародуб, пл. Красноармейская д.26 
Ревизия запорной арматуры
	шт
	4
	Июнь
	

	
	Промывка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	
	Обследования дымовентканалов
	шт
	24
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	2
	Июнь
	

	
	Опрессовка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	5.35
	г. Стародуб, ул. Красноармейская д.28 
Обследования дымовентканалов
	шт
	12
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	2
	Июнь
	

	5.36
	г. Стародуб, пл. Красноармейская д.28 а 
Ревизия запорной арматуры
	шт
	4
	Июнь
	

	
	Промывка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	
	Обследования дымовентканалов
	шт
	12
	Июнь
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	2
	Июнь
	

	
	Опрессовка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	5.37
	г. Стародуб, пл. Красноармейская д.32 а 
Ревизия запорной арматуры
	шт
	35
	Июнь
	

	
	Промывка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	
	Обследования дымовентканалов
	шт
	30
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	2
	Июнь
	

	
	Опрессовка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	5.38
	г. Стародуб, ул. Гагарина д.21 
Ревизия запорной арматуры
	шт
	15
	Июнь
	

	
	Промывка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	
	Обследования дымовентканалов
	шт
	22
	Июнь
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	3
	Июнь
	

	
	Опрессовка системы отопления
	система дома
	1
	Июнь
	

	5.39
	г. Стародуб, ул. Карла Маркса д.90 
Обследования дымовентканалов
	шт
	16
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	3
	Май
	

	5.40
	г. Стародуб, ул. Карла Маркса д.84 
Обследования дымовентканалов
	шт
	22
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	3
	Май
	

	5.41
	г. Стародуб, ул. Карла Маркса д.92 
Обследования дымовентканалов
	шт
	16
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	3
	Май
	

	5.43
	г. Стародуб, ул. Карла Маркса д.98 
Обследования дымовентканалов
	шт
	12
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	2
	Май
	

	5.45
	г. Стародуб, ул. Карла Маркса д.100 
Обследования дымовентканалов
	шт
	4
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	1
	Май
	

	5.46
	г. Стародуб, ул. Евсеевская д.25 
Обследования дымовентканалов
	шт
	8
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	1
	Май
	

	5.47
	г. Стародуб, ул. Свердлова д.35 
Обследования дымовентканалов
	шт
	12
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	1
	Май
	

	5.48
	Стародубский район, с. Дохновичи, ул. Магистральная д.13 
Обследования дымовентканалов
	шт
	18
	Май
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	1
	Май
	

	5.49
	Стародубский район, с. Дохновичи, ул. Магистральная д.15 
Обследования дымовентканалов
	шт
	16
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	1
	Май
	

	5.50

	Стародубский район, с. Мишковка, ул. Новая д.15 
Обследования дымовентканалов
	шт
	18
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	1
	Май
	

	5.51
	Стародубский район, с. Новое Село, ул. Первомайская д.2 
Обследования дымовентканалов
	шт
	18
	март-май
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия эл. оборудования дома
	шт
	3
	Май
	

	
	г. Стародуб, ул. Первомайская, д. 9
Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках
	шт
	2
	Июнь
	

	
	Промывка системы отопления
	Система дома
	1
	Июнь
	

	
	Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	Квартиры
	16
	Март-май;
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	2
	Июнь
	

	
	Опрессовка системы отопления
	Система дома
	1
	Июнь
	


	
	г. Стародуб, ул. Семашко, д. 24б
Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках
	шт
	4
	Июнь
	

	
	Промывка системы отопления
	Система дома
	1
	Июнь
	

	
	Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	Квартиры
	16
	Март-май;
август-сентябрь
2026г
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	2
	Июнь
	


	
	Опрессовка системы отопления
	Система дома
	1
	Июнь
	

	6. Управляющая компания  ООО "УК Ника"
	Опрессовка системы отопления
	Система дома
	1
	Июнь

	6.1.
	г. Стародуб, ул. Восточная, д. 7
Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках ,замена запорной арматуры
	шт
	2
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	
ООО "УК Ника"



























































ООО "УК Ника"




































ООО "УК Ника"





































ООО "УК Ника"

























ООО "УК Ника"













ООО "УК Ника"






































ООО "УК Ника"


	
	Остекление подвальных окон
	м2
	по факту
	с 01.01.2026
по 15.12.2026
	

	
	Ревизия электрооборудования дома  
	шт
	3
	Июль-Август
	

	
	Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов 
	шт
	27
	Апрель-июнь,
август- сентябрь,2026г
	

	
	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления
	
	
	с 01.05.2026- по15.09.2026г
	

	6.2
	г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 58
Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках
	шт
	28
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Замена запорной арматуры
	шт
	6
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Промывка внутренней сети отопления
	система МКД
	1
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки
	система МКД
	1
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Частичное утепление системы отопления
	по факту
	
	01.01.2026г
по 15.12.2026
	

	
	Ревизия электрооборудования дома 
	шт
	4
	Июль-Август
	

	6.3
	г. Стародуб, ул. Красноармейская, д. 28
Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках,замена запорной арматуры
	шт
	20
	с 01.05.2026- по15.09.2026

	

	
	Промывка внутренней сети отопления
	система МКД
	1
	с 01.05.2026- по15.09.2026

	

	
	Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки
	система МКД
	1
	с 01.05.2026- по15.09.2026

	

	
	Ревизия электрооборудования дома 
	шт
	6
	Июль-Август
	

	
	Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов 
	шт
	85
	Апрель-июнь,
август- сентябрь,2026г
	

	6.4
	г. Стародуб, ул. Красноармейская, д. 34 
Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках
	шт
	28
	Июнь


	

	
	
	
	
	
	

	
	Промывка внутренней сети отопления
	система МКД
	1
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки
	система МКД
	1
	с 01.05.2026- по15.09.2026

	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	6
	Июль-Август
	

	
	Проверка технического состояния вентиляционных каналов
	шт
	90
	Апрель-июнь,
август- сентябрь,2026г
	

	6.5
	г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 36А
Промывка внутренней сети отопления
	
система МКД
	1
	с 01.05.2026- по15.09.2026

	

	
	Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках
Замена запорной арматуры
	шт
	5ед
	с 01.05.2026- по15.09.2026

	

	
	Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	140
	Апрель-июнь,
август- сентябрь,2026г
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	5
	Июль-Август
	

	
	Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки
	система МКД
	1
	с 01.05.2026- по15.09.2026

	

	6.6
	г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 44
	шт
	28
	
с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках
	
	
	
	

	
	Замена запорной арматуры
	шт
	4
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Промывка внутренней сети отопления
	Система МКД
	1
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки
	Система МКД
	1
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	4
	Июль-Август
	

	
	Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	136
	Апрель-июнь,
август- сентябрь,2026г
	

	6.7
	г. Стародуб, ул. Гагарина, д. 2
Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках
	шт
	28
	с 01.05.2026- по15.09.2026

	

	
	Промывка внутренней сети отопления
	Система МКД
	1
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки
	Система МКД
	1
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Ревизия электрооборудования дома 
	шт
	6
	Июль-Август
	

	
	Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов 
	шт
	90
	Апрель-июнь,
август- сентябрь,2026г
	

	6.8
	г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 40А 
	шт
	26
	с 01.05.2026- по15.09.2026


	

	
	Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках
	
	
	
	

	
	Замена запорной арматуры
	
	7
	с 01.05.2026- по15.09.2026

	

	
	Промывка внутренней сети отопления
	Система МКД
	1
	с 01.05.2026- по15.09.2026

	

	
	Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки
	Система МКД
	1
	Июнь-Июль
	

	
	Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	140
	Апрель-июнь,
август- сентябрь,2026г
	

	6.9
	г. Стародуб, ул. Московская, д.16
Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках
	шт
	9
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Промывка внутренней сети отопления
	Система МКД
	1
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки 
	Система МКД
	1
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов 
	шт
	140
	Апрель-июнь,
август- сентябрь,2026г
	

	6.10
	г. Стародуб, ул. Совхозная д. 42 
	
	
	


	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	1
	Июль-Август
	

	
	Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов 
	шт
	32
	Апрель-июнь,
август- сентябрь,2026г
	

	6.13
	г. Стародуб, ул. Урицкого, д. 23
Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках
	
шт
	28
	Июнь
	

	
	Промывка внутренней сети отопления 
	система МКД
	1
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки
	система МКД
	1
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Ревизия электрооборудования дома 
	шт
	4
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	120
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	6.14
	г. Стародуб, ул. Ленина, д. 128
Ревизия электрооборудования дома
	шт
	1
	Июль-Августа
	

	
	Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов 
	шт
	32
	Апрель-июнь,
август- сентябрь,2026г
	

	6.15
	г. Стародуб, ул. Ленина, д. 128А

	

	
	
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	1
	Июль-Август
	

	
	Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов 
	шт
	36
	Апрель-июнь,
август- сентябрь,2026г
	

	
	Ремонт подвальных приямков
	шт
	2
	Сентябрь
	

	6.16
	г. Стародуб, ул. Ленина, д. 128Б
Замена дверных пружин
	
шт
	3
	Июнь
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	1
	Июль-Август
	

	
	Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов 
	шт
	36
	Апрель-июнь,
август- сентябрь,2026г
	

	
	Ремонт стояков дымовых труб
	шт
	1
	Август-Сентябрь
	

	
	
	
	
	
	

	



	
	
	
	
	

	
	г. Стародуб, ул. Калинина, д.10
Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках
	шт
	
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Промывка внутренней сети отопления
	Система МКД
	
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки 
	Система МКД
	
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов 
	шт
	
	Апрель-июнь,
август- сентябрь,2026г
	

	6.17
	г. Стародуб, ул. Ленина, д. 124В
Замена дверных доводчиков
	шт
	3
	Июнь
	

	
	Утепление оконных проемов подъездов
	м2
	5,5
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	1
	Июль-Август
	

	
	Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов
	шт

	66

	Апрель-июнь,
август- сентябрь,2026г
	

	
	Ремонт стояков дымовых труб
	шт

	8
	Август- Сентябрь

	

	
	г. Стародуб, ул. Совхозная, д.50

	
	
	
	

	6.18


	
	
	
	
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт.
	1
	Июль-Август
	

	
	Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов

	шт.

	12

	Апрель-июнь,
август- сентябрь,2026г
	

	6.19
	г.Стародуб, ул. Калинина, д.12А
Замена дверных пружин
	шт.
	1
	Июнь
	

	
	Утепление оконных проемов подъездов
	м2
	4,2
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт.
	1
	Июль-Август
	

	
	Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов
	шт.
	16
	Апрель-июнь,
август- сентябрь,2026г

	

	
	г. Стародуб, ул. Калинина, д.10
Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках
	шт.
	1
	Июнь
	

	
	Промывка внутренней сети отопления
	Система МКД
	
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки 
	Система МКД
	
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов 
	шт
	
	Апрель-июнь,
август- сентябрь,2026г
	

	6.20
	Утепление оконных проемов подъездов
	м2
	4,2
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт.
	1
	Июль-Август
	

	
	Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов
	шт.
	16
	Апрель-июнь,
август- сентябрь,2026г

	

	6.21
	Стародубский район, с. Пантусов, ул. Школьная, д.2
Замена дверных пружин
	шт
	2
	Июнь
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	1
	Июль-Август
	

	
	Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	13
	Апрель-июнь,
август- сентябрь,2026г
	

	6.22
	г. Стародуб, пл. Красная, д.14
Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках
	шт
	
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Промывка внутренней сети отопления
	система МКД
	1
	с 01.05.2026- по15.09.2026
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	2
	Июнь-Июль
	

	
	Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки
	система МКД
	1
	Апрель-июнь,
август- сентябрь,2026г
	

	





	г. Стародуб, пл. Советская, д.14
Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках
	шт
	2
	Июнь
	

	7. Управляющая компания ООО «Монтажник»
	Промывка внутренней сети отопления
	система МКД
	1
	с 01.05.2026- по15.09.2026

	7.1
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	2
	Июнь-Июль
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	Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки
	система МКД
	1
	Апрель-июнь,
август- сентябрь,2026г
	

	
	Частичное утепление трубопровода системы отопления 
	м2
	25
	июнь-август
	

	
	Промывка системы отопления 
	система дома
	1
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома 
	шт
	30
	Июль
	

	
	Опрессовка системы отопления.
	система дома
	1
	Июль
	

	
	Проверка дымвентканалов
	шт
	75
	
	

	
	Ревизия системы горячего водоснабжения
	сеть ГВС
	1
	Согласно графика остановки котельной
	

	7.2
	г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 62
 Ревизия задвижек в тепловых узлах
	шт
	4
	Июнь-Июль
	

	
	Ревизия запорной арматуры 
	шт
	30
	Июнь-Июль
	

	
	Частичное утепление трубопровода системы отопления 
	м.п.
	15
	Июнь-Июль
	

	
	Промывка системы отопления 
	система дома
	1
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома 
	шт
	5
	Июль
	

	
	Опрессовка системы отопления
	система дома
	1
	Июль
	

	7.3
	г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 42
 Ревизия задвижек в тепловых узлах
	шт
	4
	Июнь-Июль
	

	
	Ревизия запорной арматуры 
	шт
	40
	Июнь-Июль
	

	
	Частичное утепление трубопровода системы отопления
	м.п.
	15
	Июнь-Июль
	

	
	Промывка системы отопления
	система дома
	1
	Июль
	

	
	Обследование дымовентканалов 
	шт
	10
	Август
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	11
	Июль
	

	
	Опрессовка системы отопления
	система дома
	1
	Июль
	

	
	Частичная покраска трубопровода
	м.п.
	10
	Август
	

	7.4
	[bookmark: OLE_LINK1]г. Стародуб, ул. Семашко, д. 16
Ревизия задвижек в тепловых узлах
	шт
	4
	Июнь-Июль
	

	
	 Ревизия запорной арматуры
	шт
	25
	Июнь-Июль
	

	
	Частичное утепление трубопровода системы отопления
	м.п.
	22
	Август
	

	
	Промывка системы отопления  
	система дома
	1
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	5
	Август
	

	
	Опрессовка системы отопления.
	система дома
	1
	Июль
	

	
	Обследование и ремонт оконных проемов лестничных маршей
	шт
	5
	Июнь-Август
	

	7.5
	г. Стародуб, ул. Семашко, д. 18
Ревизия задвижек в тепловых узлах
	шт
	4
	Июнь-Июль
	

	
	Ревизия запорной арматуры 
	шт
	25
	Июнь-Июль
	

	
	Частичное утепление трубопровода системы отопления
	м.п.
	12
	Июнь-Июль
	

	
	 Промывка системы отопления
	система дома
	1
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома 
	шт
	6
	Август
	

	
	Опрессовка системы отопления.
	система дома
	1
	Июль
	

	
	Обследование и ремонт дверных проемов лестничных маршей
	шт
	6
	Август
	

	
	
	
	
	
	

	7.6
	г. Стародуб, ул. Красноармейская, д. 34 А
 Ревизия задвижек в  водяном узле 
	шт
	4
	Июнь-Июль
	

	
	Обследование дымовентканалов
	шт
	72
	Август
	

	
	Ревизия электрооборудования дома.
	шт
	6
	Июль
	

	7.7
	г. Стародуб, пл. Красноармейская, д. 18
Ревизия задвижек в тепловых узлах 
	шт
	4
	Июнь-Июль
	

	
	Частичное утепление трубопровода системы отопления
	м.п.
	10
	Июнь-Июль
	

	
	Промывка системы отопления 
	система дома
	1
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	4
	Июль
	

	
	Опрессовка системы отопления.
	система дома
	1
	Июль
	

	
	Ремонт оконных проемов
	шт
	4
	Август
	

	7.8

	г. Стародуб, пл. Красноармейская,д.22	
Ревизия задвижек в тепловых узлах 
	шт
	4 
	Июнь
	

	
	Ревизия запорной арматуры 
	шт
	12
	Июнь
	

	
	Частичное утепление трубопровода системы отопления
	м2
	10
	Июнь-Июль
	

	
	Промывка системы отопления
	система дома
	1
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома 
	шт
	32
	Июль
	

	
	Опрессовка системы отопления.
	система дома
	1
	Июль
	

	
	Покраска трубопровода в теплоузлах
	м.п.
	2
	Июнь
	

	
	Обследование и ремонт оконных проемов подвального помещения
	шт
	6
	Август
	

	
	Проверка дымвентканалов

	шт

	50

	Август

	

	7.9
	Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.15
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	18
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	4
	Июль
	

	
	Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений
	шт
	6
	Июнь
	

	7.10
	Стародубский район, с. Меленск, ул. Маршала Конева, д.1
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	48
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	6
	Июль
	

	7.11
	Стародубский район, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д.7
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	16
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	5
	Июль
	

	7.12
	Стародубский район, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д.9
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	16
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	5
	Июль
	

	
	Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений
	шт
	4
	Июнь-Июль
	

	7.13
	Стародубский район, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д.3
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	16
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	5
	Июль
	

	
	Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений
	шт
	4
	Июнь-Июль
	

	7.14
	Стародубский район, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д.11
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	16
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	5
	Июль
	

	
	Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений
	шт
	4
	Июнь-Июль
	

	7.15
	Стародубский район, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д.12
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	22
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	7
	Июль
	

	
	Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений
	шт
	5
	Июнь-Июль
	

	7.16
	Стародубский район, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д.13
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	16
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	5
	Июль
	

	
	Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений
	шт
	4
	Июнь-Июль
	

	7.17
	Стародубский район, п. Десятуха, ул. Озерная, д.2
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	16
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	5
	Июль
	

	
	Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений
	шт
	2
	Июнь-Июль
	

	7.18
	Стародубский район, п. Десятуха, ул. Озерная, д.4
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	16
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	5
	Июль
	

	
	Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений
	шт
	2
	Июнь-Июль
	

	7.19
	Стародубский район, п. Десятуха, ул. Озерная, д.6
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	16
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	5
	Июль
	

	
	Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений
	шт
	4
	Июнь-Июль
	

	7.20
	Стародубский район, п. Десятуха, ул. Озерная, д.8
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	16
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	5
	Июль
	

	
	Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений
	шт
	4
	Июнь-Июль
	

	7.21
	Стародубский район, п. Десятуха, ул. Ленина, д.1
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	16
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	5
	Июль
	

	
	Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений
	шт
	2
	Июнь-Июль
	

	7.22
	Стародубский район, п. Десятуха, ул. Ленина, д.2
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	16
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	5
	Июль
	

	
	Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений
	шт
	2
	Июнь-Июль
	

	7.23
	Стародубский район, п. Десятуха, ул. Ленина, д.5
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	16
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	5
	Июль
	

	
	Ремонт и утепление смотровых окон чердачных помещений
	шт
	2
	Июнь-Июль
	

	
	Ремонт дымовых и вентиляционных каналов и кровельных примыканий
	шт
	1
	Июль
	

	7.24
	Стародубский район, п. Десятуха, ул. Ленина, д.7
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	18
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	7
	Июль
	

	
	Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений
	шт
	2
	Июнь-Июль
	

	
	Частичное утепление трубопровода системы отопления
	м 2 
	12
	Июль
	

	7.25
	Стародубский район, п. Десятуха, ул. Ленина, д.8
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	18
	Июль
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	7
	Июль
	

	
	Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений
	шт
	3
	Июнь-Июль
	

	
	Частичное утепление трубопровода системы отопления
	м 2
	10
	Июль
	

	7.26
	Стародубский район, п. Десятуха, пл. Ленина, д.3
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	8
	Июль
	

	
	Ремонт и утепление смотровых окон чердачных помещений
	шт
	2
	Июнь-Июль
	

	7.27
	г. Стародуб, ул. Карла Маркса, д.100А
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт

	31

	Июль

	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	3
	Июль
	

	
	Ревизия задвижек и запорной арматуры системы отопления
	шт
	2
	июль
	

	7.28
	г. Стародуб, ул. Карла Маркса, д.102
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	16
	Июль
	

	
	Ремонт и утепление смотровых окон чердачных помещений
	шт
	2
	Июнь-Июль
	

	7.29
	Стародубский район, с. Пятовск, ул. Стародубская, д.23 А
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт

	18

	Июль

	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	6
	Июль
	

	
	Ревизия задвижек и запорной арматуры системы отопления
	шт
	8
	Июль
	

	
	Частичная покраска и утепление трубопровода системы отопления
	м 2
	16
	Июль-Август
	

	7.30
	Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.9
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	18
	Август
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	7
	Июль
	

	
	Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений
	шт
	6
	Июнь-Июль
	

	7.31
	Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.10
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	18
	Август
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	7
	Июль
	

	
	Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений
	шт
	6
	Июнь-Июль
	

	7.32
	Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.11
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	18
	Август
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	7
	Июль
	

	
	Утепление дверей подвальных помещений
	шт
	3
	Июнь-Июль
	

	7.33
	Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.13
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	18
	Август
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	7
	Июль
	

	
	Частичный ремонт смотровых окон подвального помещения
	шт
	5
	Июнь-Июль
	

	7.34
	Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.14
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	18
	Август
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	7
	Июль
	

	
	Частичный ремонт смотровых окон подвального помещения
	шт
	3
	Июнь-Июль
	

	7.35
	Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.16
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	12
	Август
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	5
	Июль
	

	7.36
	Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.17
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	12
	Август
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	5
	Июль
	

	7.37
	Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.18
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	12
	Август
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	5
	Июль
	

	
	Частичный ремонт, утепление и покраска входных дверей подвального помещения
	шт
	2
	Июнь-Июль
	

	7.38
	Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.19
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	12
	Август
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	5
	Июль
	

	
	Частичный ремонт, утепление и покраска входных дверей подвального помещения
	шт
	2
	Июнь-Июль
	

	7.39
	Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.20
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	12
	Август
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	5
	Июль
	

	7.40
	Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.21
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	12
	Август
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	5
	Июль
	

	
	Частичный ремонт и утепление входных дверей подвального помещения
	шт
	2
	Июнь-Июль
	

	7.41
	Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.23
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	16
	Август
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	5
	Июль
	

	
	Частичный ремонт отмостки
	м 2
	12
	Июнь-Июль
	

	7.42
	Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.24
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	12
	Август
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	5
	Июль
	

	
	Утепление и покраска входных дверей
	шт
	2
	Июнь-Июль
	

	7.43
	Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.25
Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	12
	Август
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	5
	Июль
	

	
	Утепление и покраска входных дверей
	шт
	2
	Июнь-Июль
	

	7.44
	Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.26
Частичный ремонт мягкой кровли и примыканий к дымовым и вентиляционным каналам
	м 2
	10
	Июль
	

	
	Обследование дымовых и вентиляционных каналов
	шт
	18
	август
	

	
	Ревизия электрооборудования дома
	шт
	7
	Июль
	

	
	Утепление и покраска входных дверей
	шт
	3
	Июнь-Июль
	

	8. Отдел образования администрации Стародубского муниципального округа 
План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 года

	8.1. МБОУ «Воронокская СОШ»

	1
	Обслуживание системы автоматики в газовых котельных
	Июнь-Август
	Директор
Буторова Д.М.

	2
	Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов
	Июнь-Август
	

	3
	Обучение ответственных за газовое оборудование
	Июнь-Август
	

	4
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июнь-Август
	

	5
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
	Март-Апрель
	

	6
	Поверка манометров 
	Июнь-Август
	

	7
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	8
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	9
	Промывка и опрессовка системы отопления
	Июль
	

	10
	ремонт электронасоса (отопления)
	Май
	

	8.2. МБОУ «Дохновичская СОШ»

	1
	Промывка и опрессовка системы отопления 
	Июнь-Август
	Директор
Хомутова Т.Н.

	2
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
	Март-Апрель
	

	3
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	4
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июнь-Август
	

	8.3. МБОУ «Елионская СОШ»

	1
	Провести техническое экономическое обоснование для замены газового котла 
	Апрель-Май
	Директор
Галичанина В.В.









Директор
Галичанина В.В.

	2
	Провести технические условия для замены газового котла 
	Май
	

	3
	Разработка проектной документации по замене газового котла 
	Май
	

	4
	Замена газовых котлов КЧМ-7 «Гном»

	Июнь-Август
	

	5
	Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов 

	Июнь-Август 
	

	6
	Обучение ответственных за газовое оборудование 

	Июнь-Август
	

	7
	Поверка газовых сигнализаторов 

	Июнь-Август
	

	8
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
 
	Март-Апрель
	

	9
	Обучение ответственных за энергоустановки 

	Март-Апрель
	

	10
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	8.4 МБОУ «Зап-Халеевичская СОШ»

	1
	Промывка газового котла
	Июнь-Сентябрь
	Директор
Филоненко Е.Н.

	2
	Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов
	Июнь-Август
	

	3
	Обучение ответственных за газовое оборудование
	Июнь-Август
	

	4
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июнь-Август
	

	5
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
	Март-Апрель
	

	6
	Промывка системы отопления
	Июнь-Август
	

	7
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	8
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Июнь-Сентябрь
	

	8.5. МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»

	1
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
	Март-Апрель
	Директор
Мефедова В.А.

	2
	Промывка и опрессовка системы отопления
	Июнь-Август
	

	3
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	4
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	5
	Поверка теплового счетчика
	Июнь-Август
	

	8.6. МБОУ «Меленская СОШ»

	1
	Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов
	Июнь-Август
	Директор
Пилипков Н.В.

	2
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июнь-Август
	

	3
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
	Сентябрь
	

	4
	Ревизия и ремонт газовых котлов КЧМ-7
	Июнь-Август
	

	5
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	6
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Март-Апрель
	

	7
	Обучение ответственных за газовое оборудование
	Июнь- Август
	

	8.7. МБОУ «Мишковская СОШ»

	1
	Замена сороковой трубы отопления в столовой 10 м
	Июнь-Август
	Директор
Бердникова В.А.

	2
	Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов
	Июнь-Август
	

	3
	Обучение ответственных за газовое оборудование
	Март-Апрель
	

	4
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июнь-Август
	

	5
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
	Июнь-Август
	

	6
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	7
	Промывка и опресовка системы отопления
	Июнь-Сентябрь
	

	8
	Замена газовых котлов КЧМ-5
	Июль-Сентябрь
	

	9
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Август
	

	10
	Разработка проектной документациипо замене газового котла
	Июнь-Июль
	

	11
	Провести технические условия для замены газового котла
	Июнь
	

	12
	Провести техническое экономическое обоснование для замены газового котла
	Июнь
	

	8.8. МБОУ «Новосельская СОШ»

	1
	Обслуживание системы автоматики в газовых котельных
	Июнь-Август
	Директор
Спасова М.Е.

	2
	Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов
	Июнь-Август
	

	3
	Обучение ответственных за газовое оборудование
	Март-Апрель
	

	4
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июнь-Август
	

	5
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
	Март-Апрель
	

	6
	Промывка системы отопления и опрессовка 
	Июль-Август
	

	7
	Ревизия и ремонт газовых котлов КЧМ-7
	Июнь-Август
	

	8
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	9
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	8.9. МБОУ «Остроглядовская СОШ»

	1
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	Директор
Мельников А.В.





Директор
Мельников А.В.

	2
	Ревизия теплового узла
	Июнь-Август
	

	3
	Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов 
	Июнь-Август
	

	4
	Обучение ответственных за газовое оборудование 
	Июнь-Август
	

	5
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июнь-Август
	

	6
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
	Март-Апрель
	

	7
	Промывка газового котла специальным химическим раствором
	Август-Сентябрь
	

	8
	Промывка и опрессовка системы отопления, ревизия насоса
	Июнь-Август
	

	9
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	8.10. МБОУ «Понуровская СОШ»

	1
	Обслуживание системы автоматики в газовых котельных
	Июнь-Август
	Директор Ломако А.М.

	2
	Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов
	Июнь-Август
	

	3
	Обучение ответственных за газовое оборудование
	Июнь-Август
	

	4
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июнь-Август
	

	5
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
	Март-Апрель
	

	6
	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт насоса
	Июнь-Август
	

	7
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	8
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	9
	Ремонт котла КЧМ7 (Гном0)
	
	

	8.11. МБОУ «Пятовская СОШ»

	1
	Обучение ответственных лиц по нормам и правиламработы в электроустановках
	Март-Апрель
	Учитель технологии
Цекун С.О.

	2
	Промывка и опрессовка системы отопления.
	Июнь-Август
	

	3
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	4
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	8.12. МБОУ «Шкрябинская СОШ»

	1
	Промывка газового котла специальным химическим раствором
	Июнь-Август
	Директор
Хлистунова Т.Е.

	2
	Обследование вентиляции дымоотводящих каналов от газовых приборов
	Июнь-Август
	

	3
	Обучение ответственных за газовое оборудование
	Июнь-Август
	

	4
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июнь-Август
	

	5
	Обучение ответственных лиц по нормама и правилам работы в электроустановках
	Март-Апрель
	

	6
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	7
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	8
	Промывка и опрессовка системы отопления

	Август
	

	9
	Ремонт газового котла
	Июнь-Август
	

	8.13. МБОУ «Левенская ООШ»

	1
	Обучение ответственных лиц по нормам и правиламработы в электроустановках
	Март-Апрель
	Директор Шило Е.А


Директор Шило Е.А

	2
	Промывка и опрессовка системы отопления
	Июнь-Август
	

	3
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	4
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	8.14.  МБОУ «Стародубская СОШ №1»

	1
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июнь-Август
	Учитель трудов Смирнов А.В.

	2
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
	Март-Апрель
	

	3
	Поверка манометров 
	Июнь-Август
	

	4
	Промывка и опрессовка системы отопления.
	Июнь-Август
	

	5
	Частичный ремонт системы отопления (замена радиаторов, замена трубы диаметром 25 мм-25 м.)
	Июнь-август
	

	6
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	7
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	8
	Обучение ответственных за газовое оборудование
	Июнь-Август
	

	9
	Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов
	Июнь-Август
	

	8.15. МБОУ «Стародубская СОШ №2»

	1
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
	Март-Апрель
	Зам директора по АХР
Бурый В.В.

	2
	Поверка манометров и тягонапоромеров
	Июнь-Август
	

	3
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	4
	Поверка теплового счетчика
	Июнь-Август
	

	5
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	8.16. МАОУ «Стародубская СОШ №3»

	1
	Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов
	Июнь-Август 
	Зам директора по АХР
Романенко В.Ю.

	2
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июнь-Август 
	

	3
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	4
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	5
	Промывка и опрессовка системы отопления
	Июнь-Август
	

	6
	Обучение ответственных за газовое оборудование
	Июнь-Август
	

	7
	Поверка манометров
	Июнь-Август 
	

	8
	Обслуживание системы автоматики в газовых котельнах
	Июнь-Август
	

	9
	Промывка газового котла специальным химическим раствором
	Июнь-Август
	

	8.17. МБДОУ детский сад №7 п. Десятуха

	1
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
	Март-Апрель
	Заведующий Хоменкова Н.Д.

	2
	Промывка и опрессовка системы отопления
	Июнь-Август
	

	3
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	4
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	8.18. МБДОУ детский сад №15 «Аленушка» с. Дохновичи

	1
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
	Март-Апрель
	Заведующий Андросенко О.Ю.

	2
	Промывка и опрессовка системы отопления
	Июнь-Август
	

	3
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	4
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	8.19. МБДОУ детский сад №9 с. Елионка

	1
	Обслуживание системы автоматики в газовых котельных
	Июнь-Август
	Заведующий Юрасова Ю.В.

	2
	Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов
	Июнь-Август
	

	3
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июнь-Август
	

	4
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
	Март-Апрель
	

	5
	Промывка и опрессовка системы отопления
	Июнь-Август
	

	6
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	7
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	8
	Поверка манометров
	Июнь-Август
	

	8.20. МБДОУ детский сад №28 «Солнышко» с. Меленск

	1
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
	Март-Апрель
	Заведующий
Горбова Е.В.

	2
	Промывка и опрессовка системы отопления
	Июнь-Август
	

	3
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	4
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	5
	Ревизия системы отопления
	Август
	

	8.21. МБДОУ детский сад №25 «Колосок» с. Мишковка

	1
	Обслуживание системы автоматики в газовых котельных
	Июнь-Август
	Заведующий
Чемис А.А.






	2
	Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов
	Июнь-Август
	

	3
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июнь-Август
	

	4
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
	Март-Апрель
	

	5
	Промывка и опрессовка системы отопления
	Июнь-Август
	

	6
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	7
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	8
	Поверка манометров
	Июнь-Август
	

	9
	Ремонт газового котла (БМЗ)
	Май
	

	8.22. МБДОУ детский сад №6 «Колосок» с. Воронок

	1
	Провести техническое экономическое обоснование для замены газового котла 
	Июнь
	Заведующий
Сурмач Е.Н.



	2
	Провести технические условия для замены газового котла 
	Июнь
	

	3
	Разработка проектной документации по замене газового котла 
	Июнь-Июль
	

	4
	Замена газовых котлов КЧМ -5
	Июль-Сентябрь
	

	5
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
	Март-Апрель
	

	6
	Промывка и опрессовка системы отопления
	Июнь-Август
	

	7
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	8
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	9
	Поверка манометров
	Июнь-Август
	

	10

	Обслуживание системы автоматики в газовых котельных

	Июнь-Август

	

	11

	Обследование вентиляционных и дымоотводящих каналов от газовых приборов

	Июнь-Август

	

	12
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июнь-Август
	

	8.23. МБДОУ детский сад комбинированного вида №1 «Ласточка»

	1
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках  
	Март-Апрель
	И.о. заведующего
Фролова Н.В.

	2
	Промывка и опресовка системы отопления
	Июнь-Август
	

	3
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	4
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	5
	Ревизия системы отопления
	Июнь-Август
	

	8.24. МАДОУ детский сад №3 «Солнышко»

	1
	Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов
	Июнь-Август
	Заведующий
Мисник Е.Е.



Заведующий
Мисник Е.Е.

	2
	Обслуживание системы автоматики в газовых котельных
	Июнь-Август
	

	3
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июнь-Август
	

	4
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	5
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	6
	Промывка и опрессовка системы отопления
	Июнь-Август
	

	7
	Обучение ответственных за газовое оборудование
	Июнь-Август
	

	8
	Поверка манометров
	Июнь-Август
	

	8.25. МБДОУ детский сад №4 «Золушка»

	1
	Обслуживание системы автоматики в газовых котельных
	Июнь-Август
	Заведующий по АХЧ
Пыцкая С.В.





	2
	Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов
	Июнь-Август
	

	3
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июнь-Август
	

	4
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
	Март-Апрель
	

	5
	Промывка и опрессовка системы отопления
	Июнь-Август
	

	6
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	7
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	8
	Ревизия газовых котлов
	Июнь-Август
	

	9
	Ревизия и ремонт насоса для отопления
	Июнь-Август
	

	8.26. МБДОУ детский сад №5 «Гуси-лебеди»

	1
	Обучение ответственных лиц по нормам и правиламработы в электроустановках
	Март-Апрель
	Заведующий
Безик Г.Н.

	2
	Промывка и опрессовка системы отопления.
	Июнь-Август
	

	3
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	4
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	5
	Ревизия системы отопления
	Июнь-Август
	

	8.27. МБДОУ детский сад комбинированного вида №12 «Березка»

	1
	Замена манометров
	Июнь-Август
	Заведующий Шалепо В.Ю.

	2
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
	Март-Апрель
	

	3
	Промывка и опрессовка системы отопления
	Июнь-Август
	

	4
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	5
	Поверка счетчика ГВС – 1 шт.
	Июнь-Август
	

	6
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	8.28. МБДОУ детский сад комбинированного вида №34 «Сказка»

	1
	Поверка манометров
	Июнь-Август
	Заведующий по АХЧ
Простакова Г.Н.


.

	2
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
	Март-Апрель
	

	3
	Промывка и опрессовка системы отопления
	Июнь-Август
	

	4
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	5
	Поверка тепловых счетчиков-1 шт., счетчика ГВС-1 шт.
	Июнь-Август
	

	6
	Ревизия фланцевых соединений, ревизия заводских вентилей и кранов
	Июнь-Август
	

	7
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	8.29. МБОУ ДО СЦДТ

	1
	Поверка манометров
	Июнь-Август
	Директор
Татьянок Т.А.




	2
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
	Март-Апрель
	

	3
	Промывка и опрессовка системы отопления
	Июнь-Август
	

	4
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	5
	Поверка тепловых счетчиков-1 шт., (хоккейный корт(раздевалка))
	Июнь-Август
	

	6
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	7
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июнь-Август
	

	8.30. МБУ ЦППМСП г.Стародуба

	1
	Промывка и опрессовка системы отопления.
	Июнь-Август
	Директор
Мисник Е.В.

	2
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
	Март-Апрель
	

	3
	Частичный ремонт системы отопления
	Июнь-Август
	

	4
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	5
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	8.31. МКУ «Центр обслуживания системы образования»

	1
	Промывка и опрессовка системы отопления
	Июнь-Август
	Гл.инспектор
Трубенок Ю.А.

	2
	Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках
	Март-Апрель
	

	3
	Частичный ремонт системы отопления (замена трубы 25мм–15м.)
	Июнь-Август
	

	4
	Провести замеры сопротивления электрооборудования
	Июль
	

	5
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Март-Апрель
	

	9. Библиотеки

	9.1. МБУК « Стародубская центральная   библиотека»

	1
	Промывка системы отопления 
	Июль 
	ООО «УК Ника»

	9.2. Стародубская детская библиотека, обособленное подразделение 
МБУК «Стародубская центральная библиотека» находится по адресу: г. Стародуб, пл. Советская, д. 17
(в здании Стародубской центральной библиотеки)

	Котельные

	10.1  МБУК "Стародубский центральный дом культуры"

	1
	Промывка системы отопления
	Июль
	ООО «УК Ника»

	2
	Ревизия запорно-регулировочной аппаратуры  и частичная замена задвижек
	Июль
	Зам директора по АХЧ Белый М.А. 
 

	3
	Проверка  дымоходов
	Август
	

	4
	Поверка  манометра
	Июнь
	

	5
	Произвести поверку газовых  сигнализаторов
	Июнь
	

	6
	Испытание  заземления и сопротивления электропроводки
	Август
	Директор ООО «Энергостроитель» 

	10.2 Елионский СДК

	1
	Испытание  заземления и сопротивления изоляции электропроводки
	Июнь
	Директор ООО «Энергостроитель» 

	2
	Поверка газовых сигнализаторов и манометров
	Июнь
	Зам директора по АХЧ Белый М.А. 


	3
	Проверка дымоходов и вытяжных труб
	Август
	

	4
	Промывка системы отопления
	Июль
	ООО «УК Ника» 

	10.3 Даревичский СДК

	1
	Поверка газовых сигнализаторов и манометров
	Июнь
	Зам директора по АХЧ Белый М.А. 


	2
	Проверка дымоходов и вытяжных труб
	Август
	

	3
	Промывка системы отопления
	Июль
	ООО «УК Ника» 

	4
	Испытание  заземления и сопротивления изоляции электропроводки
	Июль
	Директор ООО «Энергостроитель» 

	5
	Обследование строительных конструкций котельной
	Август
	ООО «Инжинеринг Групп»

	6
	Приобретение и установка водяного насоса
	Август
	Зам директора по АХЧ Белый М.А. 


	10.4 Шкрябинский СДК

	1
	Поверка газовых сигнализаторов и манометров
	Июль
	Зам директора по АХЧ Белый М.А. 


	2
	Проверка дымоходов и вытяжных труб
	Август
	

	3
	Промывка системы отопления
	Июль
	ООО «УК Ника» 

	4
	Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки
	Июль
	ООО «Энергостроитель»

	10.5 Каменский СДК

	1
	Поверка газовых сигнализаторов и манометров
	Июнь
	Зам директора по АХЧ Белый М.А. 


	2
	Проверка дымоходов и вытяжных труб
	Август
	

	3
	Промывка системы отопления
	Июль
	ООО «УК Ника» 

	4
	Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки
	Август
	ООО «Энергостроитель»

	5
	Замена котла
	август
	ООО «УК Ника»

	6
	Замена насоса
	август
	

	10.6 Спортивный объект «Ледовый дворец»

	1
	Промывка и опрессовка системы отопления
	Июнь
	
ООО «УК Ника»


	2

	Ревизия фланцевых соединений 
Проверка работы термометров, манометров, замена дефектных составляющих, либо замена на новые, обучение персонала
	Июль
	ООО «УК Ника»
ФБУ «Брянский ЦСМ»


	Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е  О Т О П Л Е Н И Е

	10.1 Меленский СДК

	1
	Испытание  заземления и сопротивления изоляции электропроводки
	Июнь
	Директор ООО «Энергостроитель» 

	2
	Промывка системы отопления
	Июль
	ООО «УК Ника» 

	10.2 Десятуховский СДК

	1
	Испытание  заземления и сопротивления изоляции электропроводки 
	Июль
	Директор ООО «Энергостроитель» 

	2
	Промывка системы отопления
	Июль
	ООО «УК Ника» 


	3
	Ревизия запорно-регулировочной аппаратуры и частичная замена задвижек
	Июль
	

	10.3 Левенский СДК

	1
	Испытание  заземления и сопротивления изоляции электропроводки
	Июль
	Директор ООО «Энергостроитель» 

	2
	Промывка системы отопления
	Июль
	ООО «УК Ника» 


	3
	Ревизия запорно-регулировочной аппаратуры  и частичная замена задвижек
	Июль
	

	10.4 Пятовский СДК

	1
	Промывка системы отопления
	Июль
	ООО «УК Ника» 

	2
	Испытание  заземления и сопротивления изоляции электропроводки
	Июль
	ООО «Энергостроитель»

	3
	Замена задвижек
	Июль
	

	10.5 Краеведческий музей

	1
	Промывка и опрессовка системы отопления
	Июль
	ООО «УК Ника» 

	10.6 МБУ ДО «Стародубская школа искусств им. А.И. Рубца»

	1
	Промывка системы отопления
	Июнь
	ООО «УК Ника»

	10.7 Спортивный комплекс «Стародуб»

	1
	Промывка и опрессовка системы отопления
	Июнь
	
ООО «УК Ника»

	2
	Ревизия фланцевых соединений 
Проверка работы термометров, манометров, замена дефектных составляющих, либо замена на новые, обучение персонала 
	Июль
	ООО «УК Ника»
ФБУ «Брянский ЦСМ»


	«М О Н З У Н»
газовый воздухонагреватель

	10.1 ПонуровскийСК     

	1
	Произвести поверку газовых сигнализаторов
	Июль
	МБУК СМРДК

	2
	Проверка дымоходов
	Август
	ИП «Боглаев»

	3
	Обучение оператора
	Июнь
	Директор АНО "УДПО Промтехстрой"

	4
	Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки
	Июнь
	ООО «Энергостоитель»

	10.2   Запольскохалеевичский СДК

	1
	Произвести поверку газовых сигнализаторов
	Июнь
	МБУК СМРДК

	2
	Проверка дымоходов
	Август
	ИП «Боглаев»

	3
	Обучение оператора
	Июнь
	Директор АНО "УДПО Промтехстрой"

	4
	Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки 
	Июнь
	ООО «Энергостроитель» 

	10.3 Чубковичский СДК

	1
	Обучение оператора
	Июнь
	Зам директора по АХЧ Белый М.А. 
 

	2
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июль
	

	3
	Проверка дымоходов
	Август
	

	4
	Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки 
	Июль
	Директор ООО «Энергостроитель» 

	10.4 Новомлынский СДК

	1
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июль
	Зам директора по АХЧ Белый М.А. 


	2
	Проверка дымоходов
	Август
	

	3
	Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки 
	Июнь
	Директор ООО «Энергостроитель» 

	4
	Обучение оператора
	Июнь
	Зам директора по АХЧ Белый М.А.

	10.5 Краснопоселковский СДК

	1
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июль
	Зам директора по АХЧ Белый М.А. 


	2
	Проверка дымоходов
	Август
	

	3
	Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки 
	Июнь
	Директор ООО «Энергостроитель» 

	4
	Обучение оператора 
	Июнь
	Зам директора по АХЧ Белый М.А. 

	10.6 Новосельский СДК

	1
	Обучение оператора
	Июнь
	Зам директора по АХЧ Белый М.А. 
 

	2
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июль
	

	3
	Проверка дымоходов
	Август
	

	4
	Испытание  заземления и сопротивления изоляции электропроводки
	Июнь
	ООО «Энергостроитель» 

	10.7 Мишковский СДК

	1
	Обучение оператора
	Июнь
	Зам директора по АХЧ Белый М.А. 
 

	2
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июнь
	

	3
	Проверка дымоходов
	Август
	

	4
	Испытание  заземления и сопротивления изоляции электропроводки 
	Июль
	Директор ООО «Энергостроитель» 

	Э Л Е К Т Р О О Б О Г Р Е В А Т Е Л И
(воздушные)

	1. Курковичский СДК

	1
	Испытание  заземления и сопротивления изоляции электропроводки 
	Июль
	Директор ООО «Энергостроитель» 

	2. Воронокский СК

	1
	Испытание  заземления и сопротивления изоляции электропроводки 
	Июль
	Директор ООО «Энергостроитель» 

	
      «И К О Л А Й Н»  
обогреватель

	1. Лужковский СДК

	1

	Испытание  заземления и сопротивления изоляции электропроводки 

	Июль

	Директор ООО «Энергостроитель» 


	11. ГБПОУ «Брянский аграрный техникум им. Героя России А.С. Зайцева»

	1
	Произвести ревизию запорной арматуры
	Июль
	Заместитель директора по АХЧ Половой В.В.


Заместитель директора по АХЧ Половой В.В.

	2
	Произвести промывку системы отопления
	Июнь
	

	3
	Произвести техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии
	Июнь
	

	4
	Произвести промывку грязевиков (фильтров) системы отопления
	Июнь
	

	5
	Произвести теплоизоляцию трубопровода
	Август
	

	6
	Произвести гидравлическое испытание системы отопления
	Июнь
	

	7
	Произвести утепление окон, дверей, чердачных и подвальных помещений
	Август
	

	12 МАУ «МФЦ ПГ и МУ в Стародубском муниципальном округе»

	1
	Обучение оператора
	Июль-Август
	Заведующий хозяйством Тарасов В.Д.

	2
	Проверка дымоходов
	Июль-Август
	

	3
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июль-Август
	

	4
	Промывка и опрессовка системы отопления
	Июль-Август
	

	5
	Испытание  заземления и сопротивления изоляции электропроводки
	Июль-Август
	

	13 Администрация Стародубского муниципального округа

	1
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Июнь-Август
	МКУ «СХИТО»

	2
	Обучение ответственных за газовое оборудование
	Июнь-Август
	

	3
	Промывка и опрессовка системы отопления
	Июнь-Июль
	ООО «УК Ника»

	4
	Произвести ревизию запорной арматуры тепловых узлов
	Июнь-Июль
	

	5
	Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов
	Август
	ИП «Боглаев»

	6
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июнь-Июль
	ФБУ «Брянский ЦСМ»

	7
	Разработка порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения
	Февраль
	администрация Стародубского муниципального округа

	8
	Актуализация системы теплоснабжения
	Февраль
	ООО «РЦРЭиЭ»

	9
	Поверка газовых счетчиков
	Июнь-Июль
	ООО «Газ Сервис»

	14 ГБУЗ «Стародубская ЦРБ»

	1
	Обучение ответственных за энергоустановки
	Июнь-Август
	Начальник хозяйственного отдела Г.А. Плотко

	2
	Обучение ответственных за газовое оборудование
	Июнь-Август
	

	3
	Промывка и опрессовка системы отопления
	Июнь-Июль
	

	4
	Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов
	Август
	

	5
	Поверка газовых сигнализаторов
	Июнь-Июль
	





























