Российская Федерация

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от  27.10.2021 № 154

г. Стародуб

| О готовности учреждений социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов |  |
| --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела строительства архитектуры, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Стародубского муниципального округа В.Ю. Логвиновой "О готовности учреждений социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов", Совет народных депутатов Стародубского муниципального округа Брянской области

РЕШИЛ:

- Информацию " О готовности учреждений социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов", принять к сведению (Приложение№1).

- Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Стародубского

муниципального округа                                                            Тамилин Н.Н.

Приложение №1

к решению Совета народных

депутатов Стародубского

муниципального округа

Брянской области

№154 от 27.10.2021г

Информация

о готовности учреждений социальной инфраструктуры и жилого фонда Стародубского муниципального округа

к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.

Отопительный период на территории Стародубского муниципального округа начался 17.09.2021г. на основании распоряжения администрации Стародубского  муниципального округа от 16.09.2021г. № 591-р.

Все акты готовности сданы на проверку в Ростехнадзор.

На территории Стародубского муниципального округа в ходе подготовки к прохождению отопительного сезона разработан план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 гг.

Согласно плана подготовки к ОЗП 2021-2022 гг., на текущую дату выполнено следующее:

- подготовлено котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго» в кол-ве 9 шт. из запланированных 9 шт., что составляет 100%;

- подготовка муниципальных котельных  в кол-ве 61 шт. - (из них готовы 61 – 100%);

- подготовка ведомственных котельных в количестве 28 шт., что составляет 100% от запланированных к подготовке (промывка системы, поверка сигнализаторов, чистка дымоходов);

- из запланированных к замене ветхих тепловых сетей ГУП «БКЭ» протяженностью – 1,210 км, заменено 1,210 км тепловых сетей, что составляет 100%, из них:

по городу: 0,900 км (100 %);

по территориям округа: 0,310 км (100%);

- гидропромывка системы отопления в МКД и зданиях образовательных учреждений, находящихся на централизованном отоплении:

По МКД - план промывки и опрессовки всего по округу 63 МКД:

из них по городу: 57 МКД, в том числе:

37 МКД – под управлением ООО «ДКХ»;

8 МКД – под управлением ООО «УК Ника»;

6 МКД – под управлением ООО «Монтажник»

6 МКД – с непосредственной формой управления;

6 МКД  - по округу.

(22 МКД на индивидуальном отоплении).

На сегодняшний день промыто и опрессовано 63 МКД, что составляет 100%.

-здания образовательных учреждений и культуры – план промывок 29 учреждений, промыто и опрессовано 29 шт. – 100%.

Из них:

- по городу - 18 учреждений

- по территориям округа – 11 учреждений.

Все операторы газовых котельных обучены.

Все котельные запущены.

Жилой фонд

Ведутся работы по подготовке жилого фонда, в том числе и муниципального жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг. Работы выполняются в соответствии с планом мероприятий по подготовке объектов к работе в ОЗП, а именно:

- ревизия запорной арматуры;

- утеплены трубопроводы системы отопления;

- промывка, опресовка и гидравлическое испытание системы отопления;

- обследованы дымовентканалы;

- ревизия электрооборудования домов;

- частично заменены трубопроводы водопровода;

- ревизия задвижек в тепловых узлах.

В целом жилой фонд подготовлен к ОЗП на 100%.

Так же запланирован ряд мероприятий по ремонту сетей:                                                                                 - электроснабжения (обеспечение персонала необходимыми СИЗ, спецодеждой и инструментом; провести противоаварийные тренировки персонала по отработке навыков работы в условиях низких температур; провести проверку схем питания и осмотр ВЛ-10-0,4 кВ РП И ТП ответственных потребителей; произвести заготовку сухого песка для посыпки дорожек во время гололеда; проверить и при необходимости пополнить аварийный запас, согласно перечня; произвести инженерные обходы ВЛ-6/10 кВ наиболее аварийных фидеров Ф 107ПС Стародуб, Ф 107 ПС Путевая; произвести замену ВЛ-0,4 кВ КТП № 10 Ф 107 ПС Стародуб; произвести чистку трассы ВЛ на ВЛ 10 кВ 107 ПС Стародуб). Работы завершены в полном объеме.

- водоснабжения и водоотведения (ремонт задвижек, обратных клапанов, насосов, пускорегулирующей аппаратуры, приемных камер КНС, водопроводных и канализационных колодцев; замена водоразборных колонок, гидрантов; промывка водопроводной и канализационной сети; мероприятия по подготовке отопительных систем и энергетического оборудования);

- газоснабжения (текущий ремонт ГРП и окраска ГРП; текущий ремонт ШРП и окраска оборудования и ограждений по г. Стародубу и Стародубскому району; текущий ремонт установок защиты газопроводов (станций катодной защиты и протекторных установок); ТО отключающих устройств; ТО газовых колодцев; мониторинг, технический осмотр газопроводов и охранных зон газопроводов; ремонт коверов; замена ШРП в селах Елионка, Солова, Новое село и Мацковка; замена станции катодной защиты газопроводов в с. Мишковка и в г. Стародубе по ул. Семашко, д. 24; восстановление и замена опознавательных знаков).

На 10 ГРП выполнен текущий ремонт, что составляет  100% .

На 140 ШРП выполнен текущий ремонт, что составляет  100% от плана.

Выполнен текущий ремонт на 40 установках защиты газопроводов, что составляет  100% от плана.

На 558 отключающих устройств выполнен технический осмотр, что составляет  100%.

Постоянно выполняется обход 1065,38 км газопроводов.

Заменено 2 станции катодной защиты газопроводов в селе Мишковка и в г. Стародубе по ул. Семашко, 24.

Восстановлено и заменено 119, это 100% от плана.

На сегодняшний день потребителями тепловой энергии подписаны и сданы паспорта и акты готовности к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов в Приокское Управление Ростехнадзора на проверку.

Культура

Из   69функционирующих  учреждений культуры и спорта особого внимания при подготовке к работе в осенне-зимний период требуют Дома культуры и учреждения спорта, поскольку 23 сельские библиотеки расположены в зданиях сельских Домов культуры, 2 в зданиях детских садов. Центральная библиотека, краеведческий музей имеют центральное отопление.

В каждом учреждении приказами  утверждены  комиссии по организации работы    подготовки зданий к эксплуатации в осенне-зимний период, назначены ответственные за эксплуатацию тепловых энергоустановок.

В учреждениях с центральным отеплением произведена необходимая промывка системы отопления.	Во всех учреждениях культуры выполнена поверка газовых сигнализаторов, проведено испытание  заземления и сопротивления электропроводки,  проверены дымоходы, обучены операторы  топочных и теплогенераторов «Манзун».

На спортивном объекте ФОК 21 октября планируется  установка нового  калорифера, приобретенного взамен изношенного.

Произведена замена насоса  в Елионском СДК.

Образование

В целях обеспечения качественной и своевременной подготовки объектов образования к отопительному периоду 2021-2022 годов, обеспечения пожарной безопасности и предотвращения пожаров на объектах образования:

- разработаны планы мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 гг. и по усилению мер пожарной безопасности в пожароопасный период, обеспечено их выполнение;

- проведена ревизия, ремонт запорно-регулирующего оборудования, трубопроводов систем отопления, тепловых сетей, изоляции;

- проведена промывка и опрессовка систем отопления с составлением соответствующего акта готовности в присутствии представителя теплоснабжающей организации;

- произведена проверка работоспособности приборов учета расхода тепловой энергии и воды, проверка дымоходов, поверены газовые сигнализаторы;

- создан аварийный запас материалов и оборудования;

- обеспечено обучение лиц, ответственных за эксплуатацию газового, теплового, электрического оборудования;

- своевременно перезаключены договоры по обязательному страхованию взрывоопасных производственных объектов (газовых котельных);

- до 01.09.2021 года было обеспечено оформление актов проверки готовности теплопотребляющих объектов и паспортов готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов;

- в котельных проведен косметический ремонт;

- в МБОУ «Зап-Халеевичская СОШ» произведена замена котла;

- установлен круглосуточный контроль за состоянием теплового режима,  дежурные обеспечены номерами телефонов аварийных служб;

- усилен контроль за газовыми котельными, расположенными на территории образовательных организаций, с операторами отработан порядок действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- обеспечено исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения, радиомониторинга;

- в срок до 1 ноября 2021 года запланировано проведение противопожарных инструктажей с участниками образовательных отношений (педагогическими работниками, техническим персоналом, обучающимися);

- усилен контроль за соблюдением противопожарного режима, состоянием территории учреждения, не допускается складирование горючих материалов, мусора, разведения костров;

- проведены тренировки по отработке действий по эвакуации людей в случае возникновения пожара;

- приведены в соответствие требования пожарной безопасности пути эвакуации, электрохозяйство.