С 01 января 2021 года действуют новые правила противопожарного режима

С 01 января 2021 года на территории Российской Федерации действуют новые Правила противопожарного режима, утвержденные  Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, устанавливающие  требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В данных правилах появились новые положения относительно объектов с массовым пребыванием людей.

Так, теперь объекты с массовым пребыванием людей дополнительно должны оснащаться ручными электрическими фонарями, а также средствами индивидуально защиты органов дыхания и зрения по тем же нормативам, что и объекты с круглосуточным пребыванием людей, то есть не менее 1 фонаря и 1 СИЗ на одного дежурного. Ежегодно должна проверятся целостность средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Кроме этого, котельные, встроенные в здания объектов с массовым пребыванием людей либо пристроенные к таким зданиям, не допускается переводить с твердого топлива на жидкое или газообразное.

Также запрещено отключать системы противопожарной защиты для обслуживания или ремонта, если в этот момент проводятся мероприятия с массовым пребыванием людей.

При проведении учений на объектах с массовым пребыванием людей необходимо отрабатывать навыки эвакуации не только персонала, но и посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении, данные практические тренировки должны проводиться не реже 1 раза в полугодие.

Также в случае, если на объекте с массовым пребыванием людей нет норматива, определяющего максимально допустимое количество людей в помещении, нужно исходить из расчета не более 1 человека на 1 кв. м.

Помощник прокурора

Стародубского района                                                                                           А.Г. Сверделко